## 用户场景梳理
用户类型 | 使用场景 | 核心需求 | 涉及云基产品功能模块
生产人员 | 组态制作 | 快速创建标准化组态界面模板 | 工程组态(页面组态/设备组态/图元管理/模板管理)
| 驱动点表制作 | 批量生成设备驱动和点位配置 | 工程组态(设备组态/配置项管理/模板管理)
| 机柜生产安装 | 确保硬件设备安装质量合规 | 基础公共服务(系统配置/系统工具)
| 产品质量检测 | 验证产品功能完整性和稳定性 | 基础公共服务(系统自监控/系统工具)
安装人员 | 硬件设备安装 | 确保设备物理安装正确到位 | 工程组态(空间设备管理/连接管理)
| 线缆连接布线 | 保证线缆连接规范和通讯畅通 | 工程组态(连接管理/配置项管理)
| GU软件安装 | 完成操作系统部署和GU软件安装
| 设备接入调试 | 确保所有设备正常接入系统 | 数据管理(设备接入/数据采集/数据处理)
| 工程组态配置 | 快速完成工程组态和设备配置 | 工程组态(全模块) + 数据管理(设备接入/数据处理)
| 联动策略配置 | 设置有效的联动控制策略 | 联动控制(控制策略/定时控制) + 告警管理
| 平板初始配置 | 确保平板功能正常展示使用
| 设备上电测试 | 验证设备基本功能正常 | 数据管理(数据采集/设备接入)
| 基础参数设置 | 完成系统基础配置和参数设置 | 基础公共服务(系统配置/监控配置)
| 告警参数设置 | 配置合理的告警阈值和策略 | 告警管理(告警配置/告警分级/告警生命周期)
| 系统集成验收 | 确保整体系统集成运行正常 | 数据管理(数据采集/数据传输) + 工程组态
现场调试人员 | 设备安装检查 | 检查所有硬件设备正常开机运行
| 数据采集测试 | 验证数据采集准确性 | 数据管理(实时数据采集/数据处理) + 报表报告
| 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 界面展示(全模块) + 基础公共服务(权限管理)
客户运维人员 | 日常监控巡检 | 实时监控系统整体运行状态 | 界面展示(组态页面展示/大屏展示) + 数据管理(实时数据采集)
| 告警处理响应 | 快速响应和处理系统告警 | 告警管理(告警生命周期/告警告知方式/告警展示)
| 设备状态查看 | 随时查看关键设备运行状态 | 界面展示(设备页面标准化展示) + 数据管理(实时数据采集)
| 移动端运维 | 通过移动端随时随地运维管理 | 移动APP(全模块)
| 报表数据查询 | 定期查看和分析运营报表 | 报表报告(查询报表) + 数据管理(历史曲线)
| 资产信息管理 | 及时更新和维护资产信息 | 资产信息(资产总览/配置) + 抓拍记录
| ECO节能控制 | 优化能耗控制策略 | ECO(ECO控制系统/ECO日志) + 联动控制
| 门禁权限管理 | 管控人员进出权限 | 门禁(门禁系统) + 基础公共服务(权限管理)
客户管理人员 | 运营数据分析 | 全面了解系统运营数据和趋势 | 报表报告 + 界面展示(大屏展示/告警统计展示)
| 系统性能评估 | 评估系统整体性能和效率 | 数据管理(历史曲线/数据存储策略) + 报表报告
| 资源规划决策 | 制定合理的资源扩展规划 | 资产信息 + 报表报告 + 界面展示
| 团队权限配置 | 配置团队成员权限和职责 | 基础公共服务(权限管理/用户管理) + 消息中心
售后维护人员 | 远程故障诊断 | 快速诊断和定位系统故障 | 基础公共服务(远程维护/系统工具) + 告警管理
| 系统维护升级 | 及时进行系统维护和版本升级 | 基础公共服务(系统维护/升级/备份还原)
| 配置备份恢复 | 保障重要配置数据安全 | 基础公共服务(备份还原/系统配置)
| 问题跟踪处理 | 跟踪和解决客户反馈问题 | 基础公共服务(日志管理) + 消息中心 + 告警管理

## 五层模型功能清单
功能层级 | 功能模块 | 功能子项 | 主要使用用户 | 使用场景 | KANO类型 | 优先级
系统基础层 | 用户权限管理 | 用户管理 | 系统管理员 | 用户账户管理 | 基本 | P0
系统基础层 | 用户权限管理 | 角色管理 | 系统管理员 | 权限分配 | 魅力 | P1
系统基础层 | 用户权限管理 | 部门/用户组管理 | 系统管理员 | 组织架构管理 | 魅力 | P2
系统基础层 | 安全管理 | 账户密码安全 | 系统管理员 | 安全防护 | 基本 | P0
系统基础层 | 安全管理 | 系统安全 | 系统管理员 | 系统防护 | 基本 | P0
系统基础层 | 系统配置 | 监控配置 | 现场调试人员 | 系统初始化 | 基本 | P0
系统基础层 | 系统配置 | 在线配置 | 售后维护人员 | 参数调整 | 基本 | P0
系统基础层 | 系统配置 | 集中批量配置 | 售后维护人员 | 批量管理 | 基本 | P1
系统基础层 | 数据存储 | 数据存储策略 | 系统管理员 | 数据管理 | 基本 | P0
系统基础层 | 数据存储 | 数据过时清理 | 系统管理员 | 存储优化 | 基本 | P1
系统基础层 | 系统自监控 | 系统自监控 | 系统管理员 | 系统健康监控 | 基本 | P0
系统基础层 | 多语言支持 | 多语言 | 所有用户 | 国际化支持 | 魅力 | P2
系统基础层 | 界面个性化 | 系统换肤 | 所有用户 | 界面定制 | 魅力 | P2
系统基础层 | 界面个性化 | 登录页配置 | 系统管理员 | 品牌定制 | 魅力 | P2
工程实施层 | 设备接入 | 设备接入 | 安装人员 | 设备连接 | 基本 | P0
工程实施层 | 设备接入 | 实时数据采集 | 现场调试人员 | 数据采集测试 | 基本 | P0
工程实施层 | 网络通信 | 网络方式 | 安装人员 | 网络配置 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 空间设备管理 | 安装人员 | 设备布局 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 连接管理 | 安装人员 | 线缆连接 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 配置项管理 | 现场调试人员 | 参数配置 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 模板管理 | 生产人员 | 标准化模板 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 页面组态 | 生产人员 | 界面设计 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 设备组态 | 生产人员 | 设备配置 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 图元管理 | 生产人员 | 图形元素 | 期望 | P1
工程实施层 | 工程组态 | 历史曲线图元 | 生产人员 | 曲线展示 | 期望 | P1
工程实施层 | 工程组态 | 报警图元 | 生产人员 | 告警展示 | 期望 | P1
工程实施层 | 工程组态 | 电力组态 | 生产人员 | 电力系统 | 期望 | P1
工程实施层 | 工程组态 | 摄像头图元 | 生产人员 | 视频集成 | 魅力 | P2
工程实施层 | 数据处理 | 计算和策略运算 | 现场调试人员 | 数据计算 | 基本 | P0
工程实施层 | 接口集成 | 标准北向接口 | 现场调试人员 | 标准接口 | 基本 | P0
工程实施层 | 接口集成 | 北向接口定制 | 现场调试人员 | 定制接口 | 魅力 | P1
运营监控层 | 实时监控 | 实时曲线 | 客户运维人员 | 实时数据展示 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 浏览器 | 客户运维人员 | Web访问 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 分层分级页面展示 | 客户运维人员 | 分级浏览 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 设备页面标准化展示 | 客户运维人员 | 标准化展示 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 设备树 | 客户运维人员 | 树形导航 | 期望 | P1
运营监控层 | 界面展示 | 页面导航 | 客户运维人员 | 页面跳转 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 搜索查询 | 客户运维人员 | 快速查找 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警监控 | 告警过滤 | 客户运维人员 | 告警筛选 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警生成和恢复 | 客户运维人员 | 告警处理 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警分级 | 客户运维人员 | 告警分类 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警查询 | 客户运维人员 | 告警查询 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警受理 | 客户运维人员 | 告警确认 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警确认 | 客户运维人员 | 告警处理 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警展示 | 告警统计展示 | 客户运维人员 | 统计分析 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警展示 | 告警事件栏 | 客户运维人员 | 事件展示 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警展示 | 告警360 | 客户运维人员 | 全景告警 | 魅力 | P2
运营监控层 | 设备控制 | 远程控制 | 客户运维人员 | 远程操作 | 期望 | P1
运营监控层 | 联动控制 | 控制策略自定义 | 现场调试人员 | 策略配置 | 基本 | P0
运营监控层 | 联动控制 | 定时控制 | 现场调试人员 | 定时任务 | 期望 | P1
运营监控层 | 门禁管理 | 开门控制 | 客户运维人员 | 门禁控制 | 期望 | P1
运营监控层 | 门禁管理 | 用户管理 | 客户运维人员 | 门禁权限 | 期望 | P1
运营监控层 | 门禁管理 | 门禁记录 | 客户运维人员 | 进出记录 | 期望 | P1
运营监控层 | ECO控制 | ECO控制模式 | 客户运维人员 | 节能控制 | 魅力 | P2
运营监控层 | ECO控制 | ECO参数设置 | 客户运维人员 | 节能配置 | 魅力 | P2
运营监控层 | 大屏展示 | 大屏展示 | 客户运维人员 | 大屏监控 | 魅力 | P1
运营监控层 | 大屏展示 | 界面轮播 | 客户运维人员 | 自动轮播 | 魅力 | P2
运营监控层 | 资产管理 | 资产信息 | 客户管理人员 | 资产统计 | 基本 | P0
运营监控层 | 资产管理 | 新增资产 | 客户运维人员 | 资产录入 | 基本 | P0
运营监控层 | 资产管理 | 资产导出 | 客户管理人员 | 数据导出 | 期望 | P1
运营监控层 | 资产管理 | 上架导入 | 客户运维人员 | 批量导入 | 期望 | P1
运营监控层 | 资产管理 | 批量更新 | 客户运维人员 | 批量操作 | 期望 | P1
运营监控层 | 资产管理 | 批量绑定 | 客户运维人员 | 关联绑定 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警配置 | 告警配置 | 现场调试人员 | 告警设置 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警配置 | 告警屏蔽 | 现场调试人员 | 告警屏蔽 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警通知 | 告警/事件发送策略 | 现场调试人员 | 通知策略 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警通知 | 短信告警 | 客户运维人员 | 短信通知 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警通知 | 电话语音告警 | 客户运维人员 | 语音通知 | 魅力 | P2
运营监控层 | 告警通知 | 邮件告警 | 客户运维人员 | 邮件通知 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警通知 | 界面告警 | 客户运维人员 | 界面提示 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警通知 | 声光告警 | 客户运维人员 | 现场告警 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警通知 | 桌面语音告警 | 客户运维人员 | 桌面提醒 | 魅力 | P2
运营监控层 | 告警通知 | 微信告警 | 客户运维人员 | 微信通知 | 魅力 | P1
运营监控层 | 告警通知 | popo告警 | 客户运维人员 | 内部通讯 | 魅力 | P2
运营监控层 | 移动数据 | 数据展示 | 客户运维人员 | 移动查看 | 基本 | P0
运营监控层 | 移动数据 | 实时数据曲线 | 客户运维人员 | 实时曲线 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动数据 | 历史数据曲线 | 客户运维人员 | 历史曲线 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动控制 | 远程控制设备 | 客户运维人员 | 移动控制 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动告警 | 接收实时告警推送 | 客户运维人员 | 告警推送 | 基本 | P0
运营监控层 | 移动告警 | 历史告警 | 客户运维人员 | 告警历史 | 基本 | P0
运营监控层 | 移动告警 | 告警处理 | 客户运维人员 | 移动处理 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动告警 | 查看告警设备详情 | 客户运维人员 | 设备详情 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动设备 | 设备查询 | 客户运维人员 | 设备搜索 | 基本 | P0
运营监控层 | 移动设备 | 关注设备 | 客户运维人员 | 设备关注 | 魅力 | P1
运营监控层 | 云平板 | 总览 | 客户运维人员 | 现场总览 | 基本 | P0
运营监控层 | 云平板 | 配电 | 客户运维人员 | 配电监控 | 基本 | P0
运营监控层 | 云平板 | 环境 | 客户运维人员 | 环境监控 | 基本 | P0
运营监控层 | 云平板 | 防护 | 客户运维人员 | 安防监控 | 期望 | P1
运营监控层 | 云平板 | IT设施 | 客户运维人员 | IT监控 | 基本 | P0
运营监控层 | 云平板 | 资产信息 | 客户运维人员 | 资产查看 | 期望 | P1
运营监控层 | 云平板 | 人脸识别 | 客户运维人员 | 身份识别 | 魅力 | P1
运营监控层 | 消息中心 | 通知公告 | 所有用户 | 信息发布 | 期望 | P1
运营监控层 | 消息中心 | 系统消息 | 所有用户 | 系统通知 | 基本 | P0
决策分析层 | 历史数据 | 历史曲线 | 客户管理人员 | 趋势分析 | 基本 | P0
决策分析层 | 报表查询 | 事件查询 | 客户管理人员 | 事件分析 | 基本 | P0
决策分析层 | 报表查询 | 事件生命周期查询 | 客户管理人员 | 全程跟踪 | 期望 | P1
决策分析层 | 报表查询 | 数据查询 | 客户管理人员 | 数据分析 | 基本 | P0
决策分析层 | 抓拍记录 | 抓拍记录 | 客户管理人员 | 安防记录 | 魅力 | P2
决策分析层 | ECO分析 | ECO日志 | 客户管理人员 | 节能分析 | 魅力 | P2
维护支持层 | 系统维护 | 升级 | 售后维护人员 | 版本升级 | 基本 | P0
维护支持层 | 系统维护 | 备份和还原 | 售后维护人员 | 数据备份 | 基本 | P0
维护支持层 | 系统维护 | 系统运行记录 | 售后维护人员 | 运行监控 | 期望 | P1
维护支持层 | 系统维护 | 时间同步 | 售后维护人员 | 时间校准 | 基本 | P0
维护支持层 | 系统维护 | 设备调测 | 售后维护人员 | 设备调试 | 期望 | P1
维护支持层 | 系统维护 | 看门狗 | 售后维护人员 | 系统保护 | 基本 | P0
维护支持层 | 远程支持 | 远程维护 | 售后维护人员 | 远程诊断 | 期望 | P1
维护支持层 | 系统诊断 | 系统自恢复 | 售后维护人员 | 自动恢复 | 魅力 | P1
维护支持层 | 系统工具 | 系统工具 | 售后维护人员 | 系统工具 | 期望 | P1
维护支持层 | 日志管理 | 操作日志 | 售后维护人员 | 操作记录 | 基本 | P0
维护支持层 | 日志管理 | 联动日志 | 售后维护人员 | 联动记录 | 基本 | P0

## 5+1模型功能分析
功能模块 | 功能子项 | 主要用户 | KANO类型 | 优先级 | 功能说明
设备与数据管理 | 设备接入 | 安装人员 | 基本 | P0 | 设备物理连接和逻辑接入
设备与数据管理 | 设备发现 | 安装人员 | 基本 | P0 | 自动发现和识别设备
设备与数据管理 | 通信协议 | 安装人员 | 基本 | P0 | 各种设备通信协议支持
设备与数据管理 | 数据采集 | 现场调试人员 | 基本 | P0 | 实时数据采集和缓存
设备与数据管理 | 数据传输 | 现场调试人员 | 基本 | P0 | 数据传输和续传机制
设备与数据管理 | 数据存储 | 系统管理员 | 基本 | P0 | 历史数据存储和管理
设备与数据管理 | 数据处理 | 现场调试人员 | 基本 | P0 | 数据计算和策略运算
设备与数据管理 | 数据清理 | 系统管理员 | 基本 | P1 | 过期数据清理策略
设备与数据管理 | 实时监测 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 设备状态实时监测
设备与数据管理 | 数据校验 | 现场调试人员 | 期望 | P1 | 数据质量校验和纠错
设备与数据管理 | 设备状态 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 设备在线状态管理
设备与数据管理 | 数据同步 | 现场调试人员 | 期望 | P1 | 多系统数据同步
设备与数据管理 | 设备调测 | 售后维护人员 | 期望 | P1 | 设备参数调试和测试
设备与数据管理 | 网络管理 | 安装人员 | 基本 | P0 | 网络连接和配置管理
设备与数据管理 | 北向接口 | 现场调试人员 | 基本 | P0 | 标准和定制北向接口
监控与告警管理 | 实时监控 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 系统实时状态监控
监控与告警管理 | 界面展示 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 监控界面和页面展示
监控与告警管理 | 大屏展示 | 客户运维人员 | 魅力 | P1 | 大屏监控展示
监控与告警管理 | 告警生成 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 异常情况告警生成
监控与告警管理 | 告警分级 | 现场调试人员 | 基本 | P0 | 告警等级分类管理
监控与告警管理 | 告警过滤 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 告警信息过滤筛选
监控与告警管理 | 告警处理 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 告警确认受理处理
监控与告警管理 | 告警屏蔽 | 现场调试人员 | 期望 | P1 | 临时屏蔽告警功能
监控与告警管理 | 告警查询 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 历史告警查询统计
监控与告警管理 | 告警统计 | 客户管理人员 | 期望 | P1 | 告警数据统计分析
监控与告警管理 | 告警展示 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 告警信息界面展示
监控与告警管理 | 告警360 | 客户运维人员 | 魅力 | P2 | 全景告警展示
监控与告警管理 | 消息通知 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 多种方式消息通知
监控与告警管理 | 通知策略 | 现场调试人员 | 基本 | P0 | 告警通知发送策略
监控与告警管理 | 通知记录 | 客户运维人员 | 期望 | P1 | 通知发送记录跟踪
监控与告警管理 | 风暴预警 | 客户运维人员 | 魅力 | P2 | 告警风暴预警机制
监控与告警管理 | 状态监控 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 设备运行状态监控
监控与告警管理 | 视频监控 | 客户运维人员 | 期望 | P1 | 视频图像监控集成
监控与告警管理 | 环境监控 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 温湿度等环境监控
监控与告警管理 | 界面轮播 | 客户运维人员 | 魅力 | P2 | 监控界面自动轮播
控制与联动管理 | 远程控制 | 客户运维人员 | 期望 | P1 | 设备远程控制操作
控制与联动管理 | 控制策略 | 现场调试人员 | 基本 | P0 | 联动控制策略配置
控制与联动管理 | 定时控制 | 现场调试人员 | 期望 | P1 | 定时控制任务管理
控制与联动管理 | 策略引擎 | 现场调试人员 | 基本 | P0 | 业务规则策略引擎
控制与联动管理 | 执行反馈 | 客户运维人员 | 基本 | P0 | 控制执行结果反馈
控制与联动管理 | 权限验证 | 系统管理员 | 基本 | P0 | 控制操作权限验证
控制与联动管理 | ECO控制 | 客户运维人员 | 魅力 | P2 | 节能控制模式管理
控制与联动管理 | 门禁控制 | 客户运维人员 | 期望 | P1 | 门禁系统控制管理
控制与联动管理 | 联动日志 | 售后维护人员 | 基本 | P0 | 联动控制操作日志
控制与联动管理 | 控制队列 | 现场调试人员 | 期望 | P1 | 控制指令队列管理
控制与联动管理 | 安全锁定 | 系统管理员 | 基本 | P0 | 关键操作安全锁定
控制与联动管理 | 批量控制 | 客户运维人员 | 期望 | P1 | 批量设备控制操作
分析与报表管理 | 历史数据 | 客户管理人员 | 基本 | P0 | 历史数据查询分析
分析与报表管理 | 历史曲线 | 客户管理人员 | 基本 | P0 | 数据趋势曲线展示
分析与报表管理 | 报表查询 | 客户管理人员 | 基本 | P0 | 各类报表查询生成
分析与报表管理 | 事件查询 | 客户管理人员 | 基本 | P0 | 系统事件查询分析
分析与报表管理 | 统计分析 | 客户管理人员 | 期望 | P1 | 数据统计分析功能
分析与报表管理 | 趋势预测 | 客户管理人员 | 魅力 | P2 | 数据趋势预测分析
分析与报表管理 | 数据导出 | 客户管理人员 | 期望 | P1 | 分析结果数据导出
分析与报表管理 | 报表模板 | 现场调试人员 | 期望 | P1 | 报表模板定制管理
分析与报表管理 | KPI管理 | 客户管理人员 | 期望 | P1 | 关键指标监控管理
分析与报表管理 | 能效分析 | 客户管理人员 | 魅力 | P2 | 能耗效率分析优化
分析与报表管理 | 容量分析 | 客户管理人员 | 期望 | P1 | 系统容量分析规划
分析与报表管理 | 成本分析 | 客户管理人员 | 期望 | P1 | 运营成本分析统计
分析与报表管理 | 定制报表 | 客户管理人员 | 魅力 | P2 | 个性化报表定制
工程组态管理 | 空间设备管理 | 生产人员 | 基本 | P0 | 工程组态配置管理
工程组态管理 | 配置项管理 | 生产人员 | 基本 | P0 | 标准模板配置管理
工程组态管理 | 模板管理 | 生产人员 | 基本 | P0 | 物理空间布局管理
工程组态管理 | 页面组态 | 生产人员 | 基本 | P0 | 设备连接关系管理
工程组态管理 | 设备组态 | 生产人员 | 基本 | P1
工程组态管理 | 图元管理 | 生产人员 | 基本 | P2
平台基础服务 | 权限管理 | 系统管理员 | 基本 | P0 | 用户权限配置管理
平台基础服务 | 角色管理 | 系统管理员 | 魅力 | P1 | 用户角色定义管理
平台基础服务 | 用户组管理 | 系统管理员 | 魅力 | P2 | 用户组织架构管理
平台基础服务 | 用户认证 | 系统管理员 | 基本 | P0 | 用户身份认证验证
平台基础服务 | 安全管理 | 系统管理员 | 基本 | P0 | 系统安全防护管理
平台基础服务 | 会话管理 | 系统管理员 | 基本 | P0 | 用户会话状态管理
平台基础服务 | 日志管理 | 售后维护人员 | 基本 | P0 | 系统操作日志管理
平台基础服务 | 系统监控 | 售后维护人员 | 基本 | P0 | 平台系统自监控
平台基础服务 | 系统维护 | 售后维护人员 | 基本 | P0 | 系统维护升级管理
平台基础服务 | 远程维护 | 售后维护人员 | 期望 | P1 | 远程系统维护支持
平台基础服务 | 系统诊断 | 售后维护人员 | 期望 | P1 | 系统故障诊断工具
平台基础服务 | 系统工具 | 售后维护人员 | 期望 | P1 | 系统管理工具集合
平台基础服务 | 时间同步 | 售后维护人员 | 基本 | P0 | 系统时间同步管理
平台基础服务 | 看门狗 | 售后维护人员 | 基本 | P0 | 系统保护看门狗
平台基础服务 | 多语言 | 所有用户 | 魅力 | P2 | 多语言国际化支持
平台基础服务 | 系统换肤 | 所有用户 | 魅力 | P2 | 界面主题个性化
平台基础服务 | 消息中心 | 所有用户 | 期望 | P1 | 系统消息通知中心
平台基础服务 | 接口服务 | 现场调试人员 | 基本 | P0 | 标准API接口服务
平台基础服务 | 移动支持 | 客户运维人员 | 期望 | P1 | 移动端应用支持
平台基础服务 | 云平板 | 客户运维人员 | 期望 | P1 | 现场平板应用支持
平台基础服务 | 人脸识别 | 客户运维人员 | 魅力 | P1 | 人脸识别身份验证

## 9模块功能清单
新功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 原始来源 | 功能类型 | KANO类型 | 优先级
平台基础服务 | 权限管理 | 角色管理 | 基础公共服务-权限管理 | 用户配置 | 魅力 | P2
平台基础服务 | 权限管理 | 部门/用户组管理 | 基础公共服务-权限管理 | 用户配置 | 魅力 | P2
平台基础服务 | 权限管理 | 用户管理 | 基础公共服务-权限管理 | 用户配置 | 基本 | P1
平台基础服务 | 权限管理 | 时间段管理 | 基础公共服务-权限管理 | 用户配置
平台基础服务 | 权限管理 | 在线用户 | 基础公共服务-权限管理 | 用户配置
平台基础服务 | 权限管理 | 授权中心 | 基础公共服务-权限管理 | 用户配置
平台基础服务 | 权限管理 | 已删除用户 | 基础公共服务-权限管理 | 用户配置
平台基础服务 | 权限管理 | IP白名单 | 基础公共服务-权限管理 | 用户配置
平台基础服务 | 系统维护 | 系统日志 | 基础公共服务-日志管理 | 售后维护 | 基本 | P1
平台基础服务 | 系统维护 | 系统工具 | 基础公共服务-系统工具 | 售后维护 | 期望 | P1
平台基础服务 | 系统维护 | 系统运行记录 | 基础公共服务-系统维护 | 售后维护 | 基本 | P1
平台基础服务 | 系统维护 | 看门狗 | 基础公共服务-系统维护 | 售后维护 | 期望 | P1
平台基础服务 | 系统维护 | 远程维护 | 基础公共服务-系统维护 | 售后维护 | 期望 | P1
平台基础服务 | 系统维护 | 系统自恢复 | 基础公共服务-系统自诊断 | 售后维护 | 基本 | P1
平台基础服务 | 系统维护 | 系统自监控 | 基础公共服务-系统自监控 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 系统维护 | 升级 | 基础公共服务-系统维护 | 售后维护 | 基本 | P1
平台基础服务 | 系统维护 | 备份和还原 | 基础公共服务-系统维护 | 售后维护 | 基本 | P1
平台基础服务 | 系统配置 | 时间同步 | 基础公共服务-系统维护 | 售后维护 | 基本 | P1
系统配置管理 | 系统配置 | 网络参数 | 基础公共服务-系统配置 | 工程施工 | 基本 | P0
系统配置管理 | 系统配置 | 关机/重启 | 基础公共服务-系统配置 | 售后维护 | 基本 | P1
系统配置管理 | 系统配置 | 数据查询参数 | 基础公共服务-系统配置 | 售后维护 | 基本 | P1
平台基础服务 | 安全管理 | 账户密码安全 | 基础公共服务-安全管理 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 安全管理 | 系统安全 | 基础公共服务-安全管理 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 多语言 | 多语言 | 基础公共服务-多语言 | 动环面客 | 魅力 | P2
平台基础服务 | 消息中心 | 公告总览 | 消息中心-通知公告 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 消息中心 | 创建公告 | 消息中心-通知公告 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 消息中心 | 草稿箱 | 消息中心-通知公告 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 消息中心 | 已发公告 | 消息中心-通知公告 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 消息中心 | 全部公告 | 消息中心-通知公告 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 消息中心 | 公告配置 | 消息中心-通知公告 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 消息中心 | 消息总览 | 消息中心-系统消息 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 消息中心 | 消息配置 | 消息中心-系统消息 | 动环面客 | 基本 | P0
平台基础服务 | 页面配置 | 登录页配置 | 基础公共服务-系统换肤 | 用户配置 | 魅力 | P2
平台基础服务 | 页面配置 | 系统换肤 | 基础公共服务-系统换肤 | 用户配置 | 魅力 | P2
平台基础服务 | 页面配置 | 风格配置
平台基础服务 | 页面配置 | 组态配置
平台基础服务 | 系统授权 | 系统授权
告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警过滤 | 告警管理-告警生命周期 | 动环面客 | 期望 | P1
告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警生成和恢复 | 告警管理-告警生命周期 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警分级 | 告警管理-告警生命周期 | 动环面客 | 期望 | P1
告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警配置 | 告警管理-告警生命周期 | 用户配置 | 期望 | P1
告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警查询 | 告警管理-告警生命周期 | 动环面客 | 期望 | P1
告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警屏蔽 | 告警管理-告警生命周期 | 用户配置 | 期望 | P1
告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警受理 | 告警管理-告警生命周期 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警确认 | 告警管理-告警生命周期 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警告知策略 | 告警/事件发送策略 | 告警管理-告警告知策略 | 用户配置 | 魅力 | P2
告警通知管理 | 告警告知策略 | 定时报平安 | 告警管理-告警告知策略 | 动环面客 | 魅力 | P2
告警通知管理 | 告警告知策略 | 信息模板 | 告警管理-告警告知策略 | 用户配置 | 魅力 | P2
告警通知管理 | 告警告知策略 | 风暴预警 | 告警管理-告警告知策略 | 动环面客 | 魅力 | P2
告警通知管理 | 告警告知方式 | 短信告警 | 告警管理-告警告知方式 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警告知方式 | 电话语音告警 | 告警管理-告警告知方式 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警告知方式 | 邮件告警 | 告警管理-告警告知方式 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警告知方式 | 界面告警 | 告警管理-告警告知方式 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警告知方式 | 声光告警 | 告警管理-告警告知方式 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警告知方式 | 桌面语音告警 | 告警管理-告警告知方式 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警告知方式 | 微信告警 | 告警管理-告警告知方式 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警告知方式 | popo告警 | 告警管理-告警告知方式 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警告知记录 | 告警告知记录跟踪 | 告警管理-告警告知记录 | 动环面客 | 期望 | P1
告警通知管理 | 告警展示 | 告警统计展示 | 界面展示-告警展示 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警展示 | 告警事件栏 | 界面展示-告警展示 | 动环面客 | 基本 | P0
告警通知管理 | 告警展示 | 告警360 | 界面展示-告警展示 | 动环面客 | 期望 | P1
告警通知管理 | 告警展示 | 列设置 | 界面展示-告警展示 | 用户配置 | 魅力 | P2
告警通知管理 | 告警展示 | APP查询 | 告警管理-告警告知策略 | 动环面客 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息总览 | 资产信息 | 资产信息-资产总览 | 动环面客 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息总览 | 新增资产 | 资产信息-资产总览 | 动环面客 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息总览 | 下载模板 | 资产信息-资产总览 | 动环面客 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息总览 | 资产导出 | 资产信息-资产总览 | 动环面客 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息总览 | 上架导入 | 资产信息-资产总览 | 动环面客 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息总览 | 批量更新 | 资产信息-资产总览 | 动环面客 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息总览 | 批量绑定 | 资产信息-资产总览 | 动环面客 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息配置 | 资产检测设备 | 资产信息-配置 | 用户配置 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息配置 | 自动上下架配置 | 资产信息-配置 | 用户配置 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息配置 | 自动绑定配置 | 资产信息-配置 | 用户配置 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息配置 | U位指示灯状态配置 | 资产信息-配置 | 用户配置 | 魅力 | P2
资产信息管理 | 资产信息配置 | 资产条告警级别配置 | 资产信息-配置 | 用户配置 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 数据管理 | 数据实时曲线 | 数据管理-数据采集 | 动环面客 | 期望 | P1
监控展示服务 | 数据管理 | 数据历史曲线 | 数据管理-数据处理 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 组态页面展示 | 浏览器 | 界面展示-组态页面展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 组态页面展示 | 搜索查询 | 界面展示-组态页面展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 组态页面展示 | 分层分级页面展示 | 界面展示-组态页面展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 组态页面展示 | 设备页面标准化展示 | 界面展示-组态页面展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 组态页面展示 | 页面导航 | 界面展示-组态页面展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 组态页面展示 | 设备树 | 界面展示-组态页面展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 组态页面展示 | 屏幕和分辨率适配 | 界面展示-组态页面展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 组态页面展示 | 矢量缩放 | 界面展示-组态页面展示 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 组态页面展示 | 页面风格 | 界面展示-组态页面展示 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 大屏展示 | 大屏展示 | 界面展示-大屏展示 | 动环面客 | 期望 | P1
监控展示服务 | 大屏展示 | 界面轮播 | 界面展示-大屏展示 | 动环面客 | 期望 | P1
监控展示服务 | 运维宝APP | 数据展示 | 移动APP-数据管理 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 运维宝APP | 实时数据曲线 | 移动APP-数据管理 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 运维宝APP | 历史数据曲线 | 移动APP-数据管理 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 运维宝APP | 远程控制设备 | 移动APP-设备控制 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 运维宝APP | 接收实时告警推送 | 移动APP-告警/事件告知 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 运维宝APP | 历史告警 | 移动APP-告警/事件告知 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 运维宝APP | 告警处理 | 移动APP-告警/事件告知 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 运维宝APP | 查看告警设备详情 | 移动APP-告警/事件告知 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 运维宝APP | 设备查询 | 移动APP-设备查询 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 运维宝APP | 关注设备 | 移动APP-设备查询 | 动环面客 | 魅力 | P2
监控展示服务 | 云平板 | 总览 | 云平板-信息展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 云平板 | 配电 | 云平板-信息展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 云平板 | 环境 | 云平板-信息展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 云平板 | 防护 | 云平板-信息展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 云平板 | IT设施 | 云平板-信息展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 云平板 | 资产信息 | 云平板-信息展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 云平板 | 信息详情 | 云平板-个人设置 | 用户配置 | 基本 | P1
监控展示服务 | 云平板 | 刷脸设置 | 云平板-个人设置 | 用户配置 | 基本 | P1
监控展示服务 | 云平板 | 修改密码 | 云平板-个人设置 | 用户配置 | 基本 | P1
监控展示服务 | 云平板 | 问题反馈 | 云平板-个人设置 | 用户配置 | 基本 | P1
监控展示服务 | 云平板 | 告警配置 | 云平板-个人设置 | 用户配置 | 基本 | P1
监控展示服务 | 云平板 | 当前版本 | 云平板-个人设置 | 用户配置 | 基本 | P1
监控展示服务 | 云平板 | 注销登录 | 云平板-个人设置 | 用户配置 | 基本 | P1
监控展示服务 | 云平板 | 告警统计展示 | 云平板-告警展示 | 动环面客 | 基本 | P0
监控展示服务 | 云平板 | 人脸识别 | 云平板-人脸识别 | 动环面客 | 魅力 | P2
工程组态管理 | 工程组态 | 空间设备管理 | 工程组态-工程组态 | 工程施工 | 基本 | P0
工程组态管理 | 工程组态 | 配置项管理 | 工程组态-工程组态 | 工程施工 | 基本 | P0
工程组态管理 | 工程组态 | 模板管理 | 工程组态-工程组态 | 工程施工 | 基本 | P0
工程组态管理 | 工程组态 | 页面组态 | 工程组态-工程组态 | 工程施工 | 基本 | P0
工程组态管理 | 工程组态 | 设备组态 | 工程组态-工程组态 | 工程施工 | 基本 | P0
工程组态管理 | 工程组态 | 图元管理 | 工程组态-工程组态 | 工程施工 | 基本 | P0
自动化控制 | 联动控制 | 控制策略自定义 | 联动控制-控制策略 | 工程施工 | 基本 | P0
自动化控制 | 联动控制 | 定时控制 | 联动控制-控制策略 | 工程施工 | 基本 | P0
自动化控制 | 联动控制 | 远程控制 | 联动控制-远程控制 | 售后维护 | 基本 | P1
自动化控制 | 联动控制 | 联动日志 | 基础公共服务-日志管理 | 售后维护 | 基本 | P1
自动化控制 | 门禁控制 | 开门控制 | 门禁-门禁系统 | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | 门禁控制 | 用户管理 | 门禁-门禁系统 | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | 门禁控制 | 门禁记录 | 门禁-门禁系统 | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | ECO控制 | ECO控制模式 | ECO-ECO控制系统 | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | ECO控制 | ECO参数设置 | ECO-ECO控制系统 | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | ECO控制 | ECO日志 | ECO-ECO日志 | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | 自动抓拍 | 抓拍记录 | 抓拍记录-抓拍记录 | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | 视频监控 | 视频预览 |  | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | 视频监控 | 设备管理 |  | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | 视频监控 | 历史回放 |  | 动环面客 | 魅力 | P2
自动化控制 | 视频监控 | 设备绑定 |  | 动环面客 | 魅力 | P2
数据采集处理 | 数据管理 | 实时数据采集 | 数据管理-数据采集 | 动环面客 | 基本 | P0
数据采集处理 | 数据管理 | 计算和策略运算 | 数据管理-数据处理 | 工程施工 | 基本 | P0
数据采集处理 | 数据管理 | 数据存储策略 | 数据管理-数据处理 | 用户配置 | 基本 | P1
数据采集处理 | 数据管理 | 数据过时清理 | 数据管理-数据处理 | 售后维护 | 基本 | P1
数据采集处理 | 数据管理 | 数据缓存/续传 | 数据管理-数据传输 | 动环面客 | 基本 | P0
数据采集处理 | 数据管理 | 主动上报 | 数据管理-数据传输 | 动环面客 | 基本 | P0
设备接入管理 | 数据管理 | 北向连接 | 数据管理-数据发布 | 工程施工 | 基本 | P0
设备接入管理 | 硬件配置 | 端口工作模式 |  | 工程施工
设备接入管理 | 工程组态 | 连接管理 | 工程组态-工程组态 | 工程施工 | 基本 | P0
设备接入管理 | 驱动管理 | 设备点表 |  | 工程施工
设备接入管理 | 驱动管理 | 协议文件 |  | 工程施工
设备接入管理 | 驱动管理 | 采集组件 |  | 工程施工
分析报表服务 | 报表模板 | 数据报表模板 |  | 动环面客
分析报表服务 | 查询报表 | 采集参数查询 | 报表报告-查询报表 | 动环面客 | 基本 | P0
分析报表服务 | 查询报表 | 原始数据查询 | 报表报告-查询报表 | 动环面客 | 基本 | P0
分析报表服务 | 查询报表 | 运行极值查询 | 报表报告-查询报表 | 动环面客 | 基本 | P0
分析报表服务 | 查询报表 | 告警查询 |  | 动环面客
分析报表服务 | 查询报表 | 查询结果下载 |  | 动环面客

## 用户场景功能分析
用户类型 | 使用场景 | 核心需求 | 涉及的功能模块 | 一级功能 | 二级功能 |  | 产品功能一定是面向客户的！
生产人员 | 组态制作 | 快速创建标准化组态界面模板 | 工程组态管理 | 工程组态 | 页面组态, 设备组态, 图元管理, 模板管理
生产人员 | 驱动点表制作 | 批量生成设备驱动和点位配置 | 设备接入管理 | 驱动管理 | 设备点表, 协议文件, 采集组件
生产人员 | 机柜生产安装 | 确保硬件设备安装质量合规 | 平台基础服务 | 系统维护 | 系统工具
生产人员 | 机柜生产安装 | 确保硬件设备安装质量合规 | 系统配置管理 | 系统配置 | 监控配置
生产人员 | 产品质量检测 | 验证产品功能完整性和稳定性 | 平台基础服务 | 系统维护 | 系统自监控, 系统工具 | 无效需求
安装人员 | 硬件设备安装 | 确保设备物理安装正确到位 | 工程组态管理 | 工程组态 | 空间设备管理
安装人员 | 线缆连接布线 | 保证线缆连接规范和通讯畅通 | 工程组态管理 | 工程组态 | 配置项管理
安装人员 | GU软件安装 | 完成操作系统部署和GU软件安装 | 平台基础服务 | 系统维护 | 系统工具 | 工作任务不是产品需求
安装人员 | 设备接入调试 | 确保所有设备正常接入系统 | 设备接入管理 | 数据管理 | 设备接入, 网络方式
安装人员 | 设备接入调试 | 确保所有设备正常接入系统 | 数据采集处理 | 数据管理 | 实时数据采集 | 不是我产品的功能
安装人员 | 工程组态配置 | 快速完成工程组态和设备配置 | 工程组态管理 | 工程组态 | 页面组态, 设备组态, 模板管理, 配置项管理 | 什么叫快速？
安装人员 | 联动策略配置 | 设置有效的联动控制策略 | 自动化控制 | 联动控制 | 控制策略自定义, 定时控制
安装人员 | 联动策略配置 | 设置有效的联动控制策略 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警配置
安装人员 | 平板初始配置 | 确保平板功能正常展示使用 | 监控展示服务 | 云平板 | 总览, 配电, 环境, IT设施 | 产品功能需求？
安装人员 | 设备上电测试 | 验证设备基本功能正常 | 设备接入管理 | 系统维护 | 设备调测 | 体外做工具，
安装人员 | 设备上电测试 | 验证设备基本功能正常 | 数据采集处理 | 数据管理 | 实时数据采集
安装人员 | 基础参数设置 | 完成系统基础配置和参数设置 | 系统配置管理 | 系统配置 | 监控配置, 在线配置
安装人员 | 告警参数设置 | 配置合理的告警阈值和策略 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警配置, 告警分级
安装人员 | 告警参数设置 | 配置合理的告警阈值和策略 | 告警通知管理 | 告警告知策略 | 告警/事件发送策略
安装人员 | 系统集成验收 | 确保整体系统集成运行正常 | 监控展示服务 | 组态页面展示 | 浏览器, 页面导航
安装人员 | 系统集成验收 | 确保整体系统集成运行正常 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警生成和恢复
现场调试人员 | 设备安装检查 | 检查所有硬件设备正常开机运行 | 工程组态管理 | 工程组态 | 空间设备管理
现场调试人员 | 设备安装检查 | 检查所有硬件设备正常开机运行 | 设备接入管理 | 工程组态 | 连接管理
现场调试人员 | 设备安装检查 | 检查所有硬件设备正常开机运行 | 设备接入管理 | 数据管理 | 设备接入
现场调试人员 | 数据采集测试 | 验证数据采集准确性 | 数据采集处理 | 数据管理 | 实时数据采集, 计算和策略运算
现场调试人员 | 数据采集测试 | 验证数据采集准确性 | 监控展示服务 | 数据管理 | 数据实时曲线
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 监控展示服务 | 组态页面展示 | 浏览器, 页面导航, 设备页面标准化展示
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 告警通知管理 | 告警展示 | 告警事件栏
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 资产信息管理 | 资产信息总览 | 资产信息、新增资产、下载模板、资产导出、上架导入、批量更新、批量绑定
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 资产信息管理 | 资产信息配置 | 资产检测设备、U位指示灯状态配置、资产条告警级别配置
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 监控展示服务 | 云平板 | 总览, 配电, 环境, IT设施，资产信息
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 自动化控制 | 联动控制 | 控制策略自定义, 定时控制
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 自动化控制 | 门禁控制 | 开门控制
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 自动化控制 | ECO控制 | ECO控制模式, ECO参数设置
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 自动化控制 | 自动抓拍 | 抓拍记录
客户运维人员 | 日常监控巡检 | 实时监控系统整体运行状态 | 监控展示服务 | 组态页面展示 | 浏览器, 分层分级页面展示, 设备页面标准化展示
客户运维人员 | 日常监控巡检 | 实时监控系统整体运行状态 | 监控展示服务 | 大屏展示 | 大屏展示
客户运维人员 | 告警处理响应 | 快速响应和处理系统告警 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警过滤, 告警受理, 告警确认
客户运维人员 | 告警处理响应 | 快速响应和处理系统告警 | 告警通知管理 | 告警告知方式 | 微信告警, 短信告警
客户运维人员 | 设备状态查看 | 随时查看关键设备运行状态 | 监控展示服务 | 组态页面展示 | 设备页面标准化展示, 设备树
客户运维人员 | 设备状态查看 | 随时查看关键设备运行状态 | 监控展示服务 | 云平板 | 总览, 配电, 环境, IT设施，资产信息
客户运维人员 | 移动端运维 | 通过移动端随时随地运维管理 | 监控展示服务 | 运维宝APP | 数据展示, 实时数据曲线, 远程控制设备, 接收实时告警推送
客户运维人员 | 报表数据查询 | 定期查看和分析运营报表 | 分析报表服务 | 查询报表 | 数据查询, 事件查询
客户运维人员 | 报表数据查询 | 定期查看和分析运营报表 | 分析报表服务 | 运维宝APP | 历史数据曲线
客户运维人员 | 资产信息管理 | 及时更新和维护资产信息 | 资产信息管理 | 资产信息总览 | 资产信息, 新增资产, 批量更新, 定位
客户运维人员 | ECO节能控制 | 优化能耗控制策略 | 自动化控制 | ECO控制 | ECO控制模式, ECO参数设置
客户运维人员 | 门禁权限管理 | 管控人员进出权限 | 自动化控制 | 门禁控制 | 开门控制、门禁记录
客户运维人员 | 门禁权限管理 | 管控人员进出权限 | 平台基础服务 | 权限管理 | 用户管理
客户管理人员 | 运营数据分析 | 全面了解系统运营数据和趋势 | 分析报表服务 | 查询报表 | 数据查询, 事件查询
客户管理人员 | 运营数据分析 | 全面了解系统运营数据和趋势 | 监控展示服务 | 云平板 | 告警统计展示
客户管理人员 | 系统性能评估 | 评估系统整体性能和效率 | 分析报表服务 | 查询报表 | 数据查询
客户管理人员 | 系统性能评估 | 评估系统整体性能和效率 | 平台基础服务 | 系统维护 | 系统运行记录, 系统自监控
客户管理人员 | 资源规划决策 | 制定合理的资源扩展规划 | 资产信息管理 | 资产信息总览 | 资产信息, 资产导出
客户管理人员 | 资源规划决策 | 制定合理的资源扩展规划 | 分析报表服务 | 查询报表 | 数据查询
客户管理人员 | 团队权限配置 | 配置团队成员权限和职责 | 平台基础服务 | 权限管理 | 用户管理, 角色管理, 部门/用户组管理
客户管理人员 | 团队权限配置 | 配置团队成员权限和职责 | 平台基础服务 | 门禁控制 | 用户管理
售后维护人员 | 远程故障诊断 | 快速诊断和定位系统故障 | 平台基础服务 | 系统维护 | 远程维护, 系统自监控, 操作日志
售后维护人员 | 远程故障诊断 | 快速诊断和定位系统故障 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警查询
售后维护人员 | 系统维护升级 | 及时进行系统维护和版本升级 | 平台基础服务 | 系统维护 | 升级, 系统运行记录
售后维护人员 | 系统维护升级 | 及时进行系统维护和版本升级 | 系统配置管理 | 系统维护 | 备份和还原
售后维护人员 | 配置备份恢复 | 保障重要配置数据安全 | 系统配置管理 | 系统维护 | 备份和还原
售后维护人员 | 配置备份恢复 | 保障重要配置数据安全 | 系统配置管理 | 系统配置 | 集中批量配置
售后维护人员 | 配置备份恢复 | 保障重要配置数据安全 | 平台基础服务 | 系统维护 | 操作日志
售后维护人员 | 问题跟踪处理 | 跟踪和解决客户反馈问题 | 平台基础服务 | 系统维护 | 操作日志, 系统工具
售后维护人员 | 问题跟踪处理 | 跟踪和解决客户反馈问题 | 告警通知管理 | 告警告知记录 | 告警告知记录跟踪

## 功能模块竞品分析
共济GU产品功能 |  | 中联精灵 | 维谛Modeldular SmartRow2 | 华为FusionModule800 | 科华数据WiseMDC | 腾讯TMDC监控
平台基础服务 | 权限管理 | √ |  |  | √用户管理
平台基础服务 | 系统维护工具 | × |  | √ | √工程配置
平台基础服务 | 系统日志 | √历史-日志 |  |  | √报表管理-系统日志
平台基础服务 | 升级 | √
平台基础服务 | 备份和还原 | √数据库备份还原
平台基础服务 | 安全管理 | √账号设置 |  |  | √用户管理
平台基础服务 | 多语言 | √中、英、泰、日、马来 | √中英切换 | √ | ×
平台基础服务 | 消息中心 | × |  |  | ×
平台基础服务 | 系统配置 | √设置 |  |  | √系统设置
平台基础服务 | 页面配置 | √登录页配置、主题 |  | × | ×
平台基础服务 | 系统授权 | √设置 |  |  | √
告警通知管理 | 告警通知 | √ | √ | √ | √
告警通知管理 | 告警配置 | √ | √ | √ | √告警等级管理 | √告警事件设置
告警通知管理 | 告警转工单受理流程 | ×只有确认告警，没有处理 | × | × | ×有确认无受理
告警通知管理 | 告警屏蔽 | √告警收敛 | × | × | √ | √
告警通知管理 | 告警短信发送策略 | √告警联动 | √告警联动 | √邮件、短信 | √
告警通知管理 | 告警统计展示 | √历史告警 | √历史告警 |  | √报表管理-事件记录
自动化控制 | 联动控制策略 | √ | × | √ | × | √
自动化控制 | 门禁控制 | √ | √ | √ | √ | √历史
自动化控制 | ECO控制 | × | √电能管理 | √PUE配置管理 | ×
自动化控制 | 自动抓拍 | √视频抓拍联动配置 | × | × | ×
自动化控制 | 视频监控 | √集成海康 | × | √ | √设备监控-摄像头 | √
资产管理 | 资产信息管理 | √ | √ | × | × | √
工程组态管理 | 空间视图设备管理 | √设置-设备查询 | √数据管理-设备数据 | √设备管理 | √设备监控
工程组态管理 | 组态页面编辑 | √ | × | *创建平面视图 | √配置管理-布局配置
数据采集处理 | 数据存储策略 | × |  |  | ×
设备接入管理 | 北向连接 | √ |  | √微模块级联 | √ | √
设备接入管理 | 连接视图管理 | √设置-串口配置 |  | √实时监控 | √设备管理
设备接入管理 | 驱动管理 | × |  | √ | ×
分析报表服务 | 采集参数报表 | √历史数据 | √历史数据 | √历史查询 | √ | √历史
分析报表服务 | 告警记录报表 | √历史告警 | √历史告警 | √历史查询 | √ | √
监控展示服务 | 数据监测曲线 | √ |  |  | √设备监控 | √历史
监控展示服务 | 组态页面展示 | √ |  | √ | √首页 | √
监控展示服务 | 运维宝APP | × | × | √NetEco APP | ×
云平板 | 总览 | √ | √ |  | √ | √
云平板 | 配电 | √ | √UPS、PDU |  | *设备监控
云平板 | 环境 | √ | √ |  | √
云平板 | 防护 | √ | × |  | √锁状态 | √
云平板 | IT设施 | × | × |  | ×
云平板 | 资产信息 | √ | × |  | √ | √
云平板 | 告警统计展示 | √ | √当前告警、历史告警列表 |  | √ | √
云平板 | 告警配置 | √ | √
云平板 | 人脸识别 | × | × | √
额外功能 |  | 云服务器设置 | （平板）配置页面 |  | 计划任务 | HVDC
清除数据
|  | PDU组态展示 |  |  | （平板）设备监控 | UPS
|  | 告警语音播报配置 | （平板）日志 |  | （平板）设备控制 | 制冷
|  |  | （平板）多语言设置 |  |  | （平板）自动登出