云基标准化版本研发

| 会议主题 | 云基专项-云基标准化版本研发评审会2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 20251018 15：00-16：20 | 会议地点 | 线上 |
| 出席人员 | 饶云飞、李景正、李卓恒、万凯、姜为、刘文江 |  |  |
| 抄送人员 | 周星翔 |  |  |
| 主持人 | 姜为 | 记录人 | 姜为 |
| 会议共识 | 主线逻辑 - 云基现状：产品积淀行业领先，必要功能十分齐全。 - 云基关键问题：易用性 和 稳定性 易用性：做低成本升级方案 稳定性：简化累赘功能、稳定版本 讲故事！用户场景的故事 【工程交付的重做】 达成目标：流程标准化、交付易用性（简化操作、无需培训） 可行思路： - 可以让原有复杂的工程制作转变为预制开发+简单的工程模板、模板库选择流程。——以什么形式输出这些模板？一个项目一套的形式？ - 将接线规范标准化、不要由于改串口等操作带来更多复杂的工作。 - 工程包自检功能：调试修复排障指引功能，分解为多个自检环节，检测通过自动反馈。（调试现状：抱着电脑调试。） 【维护易用性】 达成目标：快速升级、极简维护 可行思路： - 远程升级：类似OTA升级，刷机功能 - 现场升级：U盘升级 整体功能定义共识： 现有功能不用删除，只有影响易用性、稳定性的功能可以考虑删除。 【平板/电脑端问题】只呈现一套界面系统，电脑/平板同样展示。 【报表功能】用户不需要过于复杂的报表查看功能，在新版本视情况删除一些报表功能。 【大屏监控功能】微模块不需要 【管理功能】微模块不需要 【能效功能】保留现状，只展示关键能效指标，不做单独模块 【资产、APP、ECO等模块】关键单模块依旧保留作为功能选配项，本身可以加减 【视频监控与自动抓拍】自动抓拍合入视频监控功能，保留 【联动控制】系功能性上的关键业务功能，并非客户使用的功能，界面上不应该存在。联动策略的业务功能应保留，但产品形态需要改变——需要给出一个简单的版本。 微模块联动控制的业务场景是明确的（声光告警、RGB等）可以预置开发好所有需要的联动策略，系统里内置好几百条联动规则，自动使用即可。 【边缘算力一体机】 当标准动环设备接入即可，组态进行展示。 |  |  |
| 会议待办 | - 10.20-10.27 整理生产调试、客户、售后三类用户故事的框架 - 10.20 详细输出工厂调试、工程施工的用户故事：云基微模块新产品的使用场景流程，完成目标任务方式，描述任务完成细节。 输出：文档（文字和表格、逻辑图结合） - 当前产品功能痛点 - 代入生产人员章嘉林，完成工作需要做的步骤。（“点击自检键——调试完成”） - 10.18 找刘文江了解不同硬件调试要求，有些设备需要在工厂调试、有些设备必须到现场调试吗？（蓄电池监测需要在现场调） - 10.20 找卓恒聊联动策略与工程组态等功能在新版本的实现方式 - 10.18-10.31 及时整理讨论结果，规划新版本产品功能架构 |  |  |

主线逻辑

- 云基现状：产品积淀行业领先，必要功能十分齐全。

- 云基关键问题：易用性 和 稳定性

易用性：做低成本升级方案

稳定性：简化累赘功能、稳定版本

讲故事！用户场景的故事

【工程交付的重做】

达成目标：流程标准化、交付易用性（简化操作、无需培训）

可行思路：

- 可以让原有复杂的工程制作转变为预制开发+简单的工程模板、模板库选择流程。——以什么形式输出这些模板？一个项目一套的形式？

- 将接线规范标准化、不要由于改串口等操作带来更多复杂的工作。

- 工程包自检功能：调试修复排障指引功能，分解为多个自检环节，检测通过自动反馈。（调试现状：抱着电脑调试。）

【维护易用性】

达成目标：快速升级、极简维护

可行思路：

- 远程升级：类似OTA升级，刷机功能

- 现场升级：U盘升级

整体功能定义共识：

现有功能不用删除，只有影响易用性、稳定性的功能可以考虑删除。

【平板/电脑端问题】只呈现一套界面系统，电脑/平板同样展示。

【报表功能】用户不需要过于复杂的报表查看功能，在新版本视情况删除一些报表功能。

【大屏监控功能】微模块不需要

【管理功能】微模块不需要

【能效功能】保留现状，只展示关键能效指标，不做单独模块

【资产、APP、ECO等模块】关键单模块依旧保留作为功能选配项，本身可以加减

【视频监控与自动抓拍】自动抓拍合入视频监控功能，保留

【联动控制】系功能性上的关键业务功能，并非客户使用的功能，界面上不应该存在。联动策略的业务功能应保留，但产品形态需要改变——需要给出一个简单的版本。

微模块联动控制的业务场景是明确的（声光告警、RGB等）可以预置开发好所有需要的联动策略，系统里内置好几百条联动规则，自动使用即可。

【边缘算力一体机】

当标准动环设备接入即可，组态进行展示。

其他建议：

产品指标：性能、易用性——APPEALS全面系统分析规划产品需求

用户故事形式：施工过程闭环，每个环节需要做到的程度、需求，鱼骨图表达出施工流程。

产品级监控/工程级监控：

待办：

- 10.20-10.27 整理生产调试、客户、售后三类用户故事的框架

- 10.20 详细输出工厂调试、工程施工的用户故事：云基微模块新产品的使用场景流程，完成目标任务方式，描述任务完成细节。

输出：文档（文字和表格、逻辑图结合）

- 当前产品功能痛点

- 代入生产人员章嘉林，完成工作需要做的步骤。（“点击自检键——调试完成”）

- 10.18 找刘文江了解不同硬件调试要求，有些设备需要在工厂调试、有些设备必须到现场调试吗？（蓄电池监测需要在现场调）

- 10.18-10.31 及时整理讨论结果，规划新版本产品功能架构

待解决疑问

原有的信息架构混乱，是否可以全部拆分重新整理？

生产平台需要我来设计嘛？

中信银行一个包、

所有协议放进来，选驱动。设备接入情况、型号、类型、数量。——