## 新增功能开发投产比
| 生产安装模板化 | 调试自诊断 | 远程运维 | 远程升级
投入 | 估300人天工作量=90万 | 估300人天工作量=90万 | 开发估60人天工作量=18万 阻力：需要跟客户谈判接入网络 | 开发估120人天工作量 = 36万
产出 | 显性收益：19万/年 隐性收益：巨大 | 显性收益：34万/年 隐性收益：提升易用性与稳定性 | 100万/年 | 70万/年
计算方法 | 生产：（工程生产4h）/每套机柜【数据来源：章嘉林】 工程生产 每套微模块=8h 一年生产成本=生产人员章嘉林工资*生产时间百分比=10万 研发参与解决问题：估计花费30人天=9万 | 一体柜调试时间：（生产调试2-6h+现场调试1-3天）/每套机柜=2.5人天 微模块调试时间：（生产调试2-6h+现场调试3-5天）/每套微模块=4.5人天 【数据来源：章嘉林、王炬伟】 假设一年出货200套机柜+20套微模块 调试成本=590人天*300=18万 研发参与解决问题：估计花费100人天=30万 | 假设2天差旅700，飞机来回1500计算。售后人员250/天工资。售后/巡检，售后问题单一年400-500个【数据来源：赵波】。巡检必须到现场，不算入远程运维产出。 一年问题解决人工费：3000/问题 *500问题/年=150万 | 发布版本、补丁，需要现场工程师去现场安装升级补丁。当天解决问题，假设一次差旅1500+售后人员工资250。假设一年需要升级网点约为500个，包括同一网点多次升级。 （大批量快速升级可以做到一天多个站点，特殊问题或偏远地区站点可能需要2-3天，取平均值1天升级1个【数据来源：赵波、邓宗涛】） 一年升级人工费：1750/问题*500升级/年=87.5万
| 模板化优化将生产时间缩短为5min。节约10万 节约研发30人天=9万 | 调试自诊断功能将调试时间缩短为2h。 节约调试535人天=16万 节约研发60人天=18万 | 远程运维假设能解决2/3问题，让售后工程师无需到现场。从150万降到50万，节约100万。 | U盘升级每个问题仅需U盘成本+运费=30 总成本=15000 节约 86万，假设能解决80%场景 能节约70万每年
| 生产模板化，简化了整体产品架构，缩短产品链路。降低生产导致的问题和各式故障。长期收益。 | 从内在提升产品稳定性，保证无问题交付。
确保产品出货质量，解决目前人工易错问题

## 新产品功能模块架构
新功能模块 | 功能定位 | 核心用户 | 主要场景 | 旧模块来源
平台基础服务 | 系统基础运行保障与权限管理 | 生产/安装/客户/售后人员 | 用户管理、系统维护、日志管理 | 系统配置、多语言
设备接入管理 | 设备连接与数据采集 | 安装人员/生产人员 | 设备接入、数据采集、协议管理 | 采集接入、设备管理
北向集成接口 | 第三方系统对接 | 安装人员 | 北向连接、接口定制 | 北向
组态管理 | 工程配置与组态开发 | 生产人员/安装人员 | 组态制作、模板管理 | 工程组态、联动策略
监控展示服务 | 实时监控与界面展示 | 客户运维人员 | 实时监控、界面展示 | 监控
告警通知管理 | 告警生成、处理与通知 | 客户运维人员 | 告警响应、告警配置、告警通知 | 告警
能效管理 | 能效监控与节能降费 | 客户运维人员 | 自动节能 | ECO
门禁视频安防 | 门禁、视频、抓拍管理 | 客户运维人员 | 门禁控制、视频监控 | 门禁、视频
资产信息管理 | 资产登记与查询 | 客户管理人员 | 资产总览、资产配置 | 资产
数据存储处理 | 数据存储、处理与清理，历史数据 | 客户管理人员 | 历史数据、数据策略、报表查询 | 存储、报表
移动应用支持 | 移动端监控与控制 | 客户运维人员/客户管理人员 | 移动监控、移动告警 | APP
系统维护支持 | 问题自检与快速升级 | 售后维护人员 | 问题自检、告警修复、补丁升级 | 系统维护

## 用户场景功能清单
用户角色 | 旧流程工作场景 | 新产品功能 | 功能描述 | 旧功能来源 | 变化说明
生产人员 | GU软件安装（需要手动Linux操作、安装U盘、镜像还原、脚本执行） | U盘自动安装系统 |  | 系统维护-安装 | 新增自动安装能力
| 组态制作（每个项目手动绘制页面、测点、策略） | 预制组态库 | 生产人员在组态库中选择组态模板 | 工程组态-模板管理 | 增加标准组态库
| 联动策略配置（每个项目手动配置策略） | 预制策略库 | 生产人员按照项目需求选择需要的策略 | 联动控制-策略 | 增加标准策略库
| 驱动整理与导入（找驱动、导入系统、甲供设备需驱动开发） | 预制驱动库 |  | 采集接入-驱动 | 统一标准化点表
| 测点绑定（手动查表、绑定500-1000个测点） | AI自动测点绑定 |  | 工程组态-测点绑定 | 新增AI自动化
| 设备接入与信息配置（导入相应驱动、手动创建设备、输入复杂参数） | 设备自动接入 | 设备接入自动识别驱动与参数预配置 | 采集接入-设备接入 | 新增自动识别
| 完成各项配置、多界面切换（分散配置在多个菜单，容易遗漏） | 工程面板 | 工程面板统一配置 | 工程组态-配置 | 新增统一入口
| 生产调试验收（手动执行20余项、70多条调试步骤） | AI一键自检 | 一键自检自动验收 | 系统配置-自检 | 新增自动验收
安装调试人员 | 现场参数配置（IP、存储、告警、Logo、北向等分散在多个菜单） | 工程面板 | 工程面板快速现场配置 | 工程组态-空间管理 | 保留
| 现场交付验收（人工逐项检查功能、填写记录表、容易遗漏） | AI一键自检 | 一键自检生成验收报告，向客户展示验收结果 | 采集接入 | 保留
| 设备通讯异常排查（进后台查进程、检查线路、发包测试、困难且耗时） | AI系统分析 | AI问题自检分析与建议 | 工程组态 | 保留并增强 预制配置
客户运维人员 | 获取告警通知（只能等短信/邮件，无法实时多渠道推送） | 告警通知 | 通过APP等方式实现实时多渠道告警通知推送 | 联动控制 | 保留并增强 预制配置
| 处理告警（无能力分析原因，只能求助厂家） | AI系统分析 | AI告警分析与排查建议 | 告警-配置 | 保留并增强 预制配置
| 日常巡检与数据查询（监控界面繁琐） | 监控界面展示 | 统一平台界面与实时监控 | 无 | 新增统一入口
| 移动端运维（缺乏完整移动支持，不便随时查看） | APP |  | 无 | 新增自动验收
| ECO节能控制 | ECO模块 |  | 平板监控 | 保留
| 门禁权限管理 | 门禁模块 |  | 告警 | 保留
| 资产信息管理 | 资产模块 |  | 平板监控 | 新增标准化
售后维护人员 | 现场问题诊断（问题消失无法复现、需多次现场） | 问题自记录 | 系统自动记录问题日志 | 报表 | 保留
| 问题原因定位（手工排查困难、需求助研发、效率低） | AI系统分析 | AI自检诊断程序快速定位 | 资产 | 保留
| 现场补丁升级（需要几小时、容易出错、容易磁盘满） | 现场一键升级工具 |  | ECO | 保留
| 远程大批量升级（需要人工到现场下载、版本不统一） | OTA远程升级 |  | 门禁 | 保留
| 偏远地区升级（差旅成本高、无法上门） | U盘自助升级 |  | 报表+存储 | 整合
| 升级失败恢复（升级失败难恢复、容易数据丢失） | 自动备份与升级回滚 |  | 资产 | 保留
|  |  |  | 系统配置 | 保留
|  |  |  | 系统维护 | 保留并增强
|  |  |  | 无 | 新增智能诊断
|  |  |  | 无 | 新增自动记录
|  |  |  | 系统维护-升级 | 新增OTA方式
|  |  |  | 系统维护-升级 | 新增离线方式
|  |  |  | 系统维护-备份 | 新增自动回滚
|  |  |  | 系统维护 | 保留
|  |  |  | 系统维护 | 保留

## 核心新增能力清单
新增功能 | 所属模块 | 用户场景 | 解决痛点 | 业务价值评分 | 效率提升评分 | 用户场景覆盖 | 开发/实施难度 | 综合评分 | 优先级
告警策略模板 |  | 生产人员 | 避免告警策略配置 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.6 | P0
预制组态库 | 工程组态管理 | 生产人员 | 避免重复制作组态 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4.4 | P1
统一点表+驱动预集成 | 设备接入管理 | 生产人员 | 避免驱动导入和开发 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4.4 | P1
动环监控平台 | 监控展示服务 | 客户运维人员 | 统一监控界面入口 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4.4 | P1
U盘自动安装 | 平台基础服务 | 生产人员 | 避免手动安装Linux操作 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.3 | P1
U盘离线升级 | 平台基础服务 | 售后维护人员 | 偏远地区客户自助升级 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.3 | P1
预制策略库 | 自动化控制 | 生产人员 | 避免重复配置策略 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4.1 | P1
自动问题日志记录 | 平台基础服务 | 研发人员 | 解决问题无法复现 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3.85 | P1
一键自检验收 | 平台基础服务 | 安装调试人员 | 自动化测试和验收 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3.7 | P1
远程运维 |  | 售后维护人员 | 产品需要工程师到现场解决问题 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3.7 | P1
AI测点绑定 | 工程组态管理 | 生产人员 | 避免手动绑定500-1000个测点 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3.2 | P2
AI自检诊断程序 | 平台基础服务 | 售后维护人员 | 快速定位故障，减少研发参与 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.15 | P2
OTA远程升级 | 平台基础服务 | 售后维护人员 | 远程一键升级，20-30分钟 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3.15 | P2
设备自动识别 | 设备接入管理 | 生产人员/安装人员 | 避免手动创建设备和填参数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.1 | P2
工程面板统一配置 | 工程组态管理 | 生产/安装人员 | 统一配置入口，避免功能分散 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.75 | P2
自动备份回滚 | 平台基础服务 | 售后维护人员 | 升级失败自动恢复，零数据丢失 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | P2
评价维度（权重比例）
业务价值（30%）- 最重要
效率提升（25%）
用户场景覆盖（25%）
实施难度（20%）- 反向影响
评分等级划分
P0（≥4.5分）：必须本版本交付 - 1个需求
P1（3.5-4.5分）：应该本版本交付 - 9个需求
P2（2.5-3.5分）：下版本交付 - 6个需求
P3（<2.5分）：后续考虑 - 0个需求