云基标准版原始需求记录

角色一：工厂生产人员

角色职责描述：负责一体化机柜/微模块的生产制造，以及出货前的系统集成、调试和品控。

SR01 U盘自动安装系统

- 优先级/重要性：非常重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：生产管理者、生产一线人员

  - 用户角色：工厂生产人员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）： 希望生产时能像刷手机那样一键式批量安装操作系统和行业应用软件，无需人员掌握复杂Linux知识，不再通过多步人工干预（多张安装U盘、命令行、多台显示器）极大提升效率。

  - 做什么事：常规流程是生产人员逐台服务器安装系统、拷贝软件、盘检核查，操作冗杂，每次都容易因步骤遗漏、拷贝错误而返工。

  - 为什么做：生产人员频繁构建环境，自动安装方便大规模出货。

  - 当前怎么做：全人工：操作手册-安装操作系统+镜像还原+脚本执行。

  - 遇到什么问题：新人掌握慢，因不懂命令导致出错频发，一出错需返工。生产压力大、高峰期需调更多人帮忙。

  - 多久使用一次：每批生产必用，月均10次以上。

- 功能应用流程

  - 1. 插入标准化加密U盘，系统开机后自动识别批量部署流程。

  - 2. 界面向导：选模块—确认参数—系统自动执行全部安装脚本。

  - 3. 完成后生成结果报告，异常弹窗提示。

SR02 预制组态库自动生成

- 优先级/重要性：非常重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：生产工程师、项目交付经理

  - 用户角色：工厂生产人员、组态配置工程师

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）： 只需输入核心项目信息（如机柜数量/空调/电池等），系统即可自动生成完全匹配的组态页面和测点，不再手动绘图和逐一绑定。

  - 做什么事：本来需逐台组态页面（复杂窗口操作、测点数量大）、人工创建绑定关系。

  - 为什么做：每多一个项目都需重绘页面、累加测点数量成百上千，极易出错并浪费时间。

  - 当前怎么做：相关配置文件工程师用编辑软件重复画图、反复核对测点。

  - 遇到什么问题：新项目每次从零搭建、组态很难快速标准化、审查难度大。

  - 多久使用一次：每个项目必用。

- 功能应用流程

  - 1. 工程面板录入项目信息

  - 2. 自动调取匹配组态模板，生成页面、批量测点绑定

  - 3. 生成组态文件一键导入，可验证一致性，AI推送风险预警

SR03 预制策略库选择配置

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：生产工程师

  - 用户角色：工厂生产人员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）： 无需每个项目都手动新写联动策略，只需根据业务场景选择策略模板即可。

  - 做什么事：以往所有策略全部人工配置，易漏、易错。

  - 为什么做：策略编写有经验门槛，且模板化后能极大提升安全性与规范性。

  - 当前怎么做：人工每次写—测试—查错，效率极低。

  - 遇到什么问题：一旦有错现网事故风险高，无法批量快速切换。

  - 多久使用一次：几乎每项目都需用。

- 功能应用流程

  - 1. 生产人员在策略库目录勾选所需场景，载入策略

  - 2. 组合自定义可选项，系统校验后自动应用

  - 3. （生产前）安全检查及预运行评估

SR04 设备驱动自动识别与接入

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：生产人员、研发工程师

  - 用户角色：工厂生产人员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）： 接入任何标准设备都无需自己找驱动、填表录参数，系统自动识别提供最佳配置。

  - 做什么事：以往需每种设备都与研发沟通/找协议写新驱动程序，参数汇总核对、手动导入。

  - 为什么做：驱动录入是高风险和高故障源，影响生产效率、增加沟通和维护成本。

  - 当前怎么做：工程师人工查表、导入、异常现场调试。

  - 遇到什么问题：驱动遗漏、参数错配后期开发漏改，生产与售后互甩锅。

  - 多久使用一次：每天都在用。

- 功能应用流程

  - 1. 设备上线自动识别协议

  - 2. 系统弹窗推荐最优驱动包并自动加载

  - 3. 生产人员确认，系统校验驱动与参数一致性

SR05 AI自动测点绑定

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：生产工程师、质量管理

  - 用户角色：工厂生产人员、组态配置工程师

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）： 希望测点可以自动智能识别并绑定到正确页面和数据位置，完全不用自己手工调整。

  - 做什么事：传统需参照点表人工查找、录数百上千次。

  - 为什么做：人工检查难度高、遗漏率高。

  - 当前怎么做：Excel查表—复制黏贴—手工逐条录。

  - 遇到什么问题：配错测点难以回溯，影响后期故障排查。

  - 多久使用一次：每个项目均需。

- 功能应用流程

  - 1. 输入点表后AI智能自动批量识别

  - 2. 指定页面、数据内容自动导航和绑定

  - 3. 智能校验并出具风险提示表

SR06 工程面板统一配置

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：生产人员、项目经理

  - 用户角色：工厂生产人员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）： 希望所有配置项都能在一站式面板下统一完成，实现参数批量录入和进度追踪。

  - 做什么事：以往配置分散多界面、信息同源不同步，极易遗漏。

  - 为什么做：全面降低错误和提升交付效率。

  - 当前怎么做：多窗口反复切换，配置信息来回对账。

  - 遇到什么问题：遗漏、重复无法同步。

  - 多久使用一次：每次上新项目必用。

- 功能应用流程

  - 1. 工程面板集中展示全部配置项，支持导入导出

  - 2. 批量录入参数，智能检索缺漏

  - 3. 实时进度显示与错误追踪

角色二：现场安装调试人员

角色职责描述：负责微模块及复杂现场方案的设备最后安装、调试及系统个性化配置。

SR01 工程面板快速现场配置

- 优先级/重要性：非常重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：现场项目经理、安装工程师

  - 用户角色：现场安装调试人员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：希望到场配置时所有需要个性调整的参数都能集中在一个工程面板完成，免去多界面查找，提升效率。

  - 做什么事：到场后完成项目IP、存储、告警、Logo、北向连接等个性化参数录入。

  - 为什么做：配置流程繁杂，容易遗漏，过后再补充费时费力。

  - 当前怎么做：分散在多个界面，需人工逐项完成。

  - 遇到什么问题：现场参数分布杂乱、人工录入易错、效率低。

  - 多久使用一次：每个现场项目安装阶段必用。

- 功能应用流程

  - 1. 到场后通过工程面板批量补充参数。

  - 2. 系统智能校验参数完整性。

  - 3. 所有配置一站式完成、可追溯。

SR02 一键自检功能

- 优先级/重要性：非常重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：现场调试工程师、项目经理

  - 用户角色：现场安装调试人员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：安装完成后可一键自动检测所有系統功能运行情况和硬件、通讯、告警项目，无需人工逐项校验。

  - 做什么事：启动一键自检，自动化测试全部系统功能和设备。

  - 为什么做：人工逐项调试耗时长还会遗漏，影响交付。

  - 当前怎么做：人工调试、手工填写记录表，检测效率低。

  - 遇到什么问题：步骤繁琐、遗漏风险高。

  - 多久使用一次：每个微模块或非工厂全检项目交付前必用。

- 功能应用流程

  - 1. 安装设备后启动一键自检。

  - 2. 自动化检测通信、数据、告警、页面、联动策略等。

  - 3. 自检后生成检测报告/问题项。

角色三：客户管理人员

角色职责描述：机柜/微模块项目的IT运维人员、普通管理员、巡检人员等，负责机柜日常管理、告警处理与维护。

SR01 AI告警分析

- 优先级/重要性：非常重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：客户IT运维人员、机房管理员

  - 用户角色：客户管理人员、IT运维人员、巡检人员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：客户自身技术水平有限，无力分析和处理复杂告警，经常无法及时发现或闭环问题。

  - 做什么事：收到告警后，希望系统能自动分析原因并给出处理建议，降低技术门槛。

  - 为什么做：当前运维人员业务知识基础薄弱，不懂设备原理。

  - 当前怎么做：收到告警只能向厂家求助。

  - 遇到什么问题：处理效率低，延误故障闭环。

  - 多久使用一次：有告警实时场景。

- 功能应用流程

  - 1. 系统实时推送告警。

  - 2. AI自动分析告警原因。

  - 3. 界面弹出分级排查建议，支持自动生成工单。

SR02 统一平台界面

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：客户IT管理者

  - 用户角色：客户管理人员（含PC和移动端用户）

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：界面逻辑清晰，功能齐全，架构合理简洁。

  - 做什么事：统一平台登录管理、简化操作。

  - 为什么做：实际场景PC和平板切换带来操作难度，生产功能混杂导致架构逻辑混乱。

  - 当前怎么做：平台两端操作逻辑和功能架构混乱。

  - 遇到什么问题：客户对各种功能不理解。

  - 多久使用一次：日常管理。

- 功能应用流程

  - 1. 任何终端统一登录同一平台。

  - 2. 页面统一且参数云端同步。

SR03 实时告警通知

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：客户机房管理员、值班人员

  - 用户角色：客户管理人员、巡检人员、值班运维

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：有告警时需第一时间获得通知，保障设备安全。

  - 做什么事：多渠道实时推送告警信息。

  - 为什么做：巡检不及时，需完善即时通知体系。

  - 当前怎么做：只靠短信或单一渠道。

  - 遇到什么问题：通知滞后，影响响应速度。

  - 多久使用一次：所有设备有告警时。

- 功能应用流程

  - 1. 后台条件自动推送告警。

  - 2. 多渠道同步通知，附带建议。

角色四：售后工程师

角色职责描述：负责系统售后问题诊断、远程指导、软件升级和维护。

SR01 问题自动监控与记录

- 优先级/重要性：非常重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：售后服务主管、技术支持工程师

  - 用户角色：售后工程师、远程技术支持

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：售后可自动记录故障日志、支持远程分析问题，提升一次性修复率。

  - 做什么事：后台日志自动收集异常运行信息。

  - 为什么做：避免问题无法复现，提升处理效率。

  - 当前怎么做：依赖现场人工复查日志。

  - 遇到什么问题：问题复现难、需多次现场处理。

  - 多久使用一次：每次客户报障。

- 功能应用流程

  - 1. 系统后台自动驻留日志。

  - 2. 售后工程师远程获取分析。

SR02 AI问题自检分析

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：售后工程师、客户现场人员

  - 用户角色：售后工程师、客户运维人员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：现场问题能快速定位，无需人工繁琐排查。

  - 做什么事：一键自检自动分析。

  - 为什么做：减少经验依赖，提高定位精度。

  - 当前怎么做：现场人员手工反复尝试排查。

  - 遇到什么问题：定位慢、需多次到场。

  - 多久使用一次：每次遇到问题。

- 功能应用流程

  - 1. 一键自检自动分析当前软硬件状态。

  - 2. 输出风险结论和建议。

SR03 OTA远程升级

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：产品经理、售后服务主管

  - 用户角色：售后工程师、系统管理员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：远程即可完成大批量设备升级，无须人工到场。

  - 做什么事：OTA升级包统一推送。

  - 为什么做：站点多远程升级需求强。

  - 当前怎么做：靠人工带电脑到现场下载安装包升级，慢。

  - 遇到什么问题：到现场成本高、版本不统一。

  - 多久使用一次：新版本发布与补丁维护。

- 功能应用流程

  - 1. 售后统一分发OTA升级包。

  - 2. 设备远程自动下载升级并校验。

SR04 U盘自动升级

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：售后工程师、偏远地区客户

  - 用户角色：售后工程师、客户现场人员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：偏远地区可通过U盘升级，无须售后人员到场。

  - 做什么事：寄送U盘直接插入主机自动升级。

  - 为什么做：偏远或海外现场无法上门维护。

  - 当前怎么做：仅能远程指导升级。

  - 遇到什么问题：有些环境远程不通、升级难。

  - 多久使用一次：各种项目升级场景。

- 功能应用流程

  - 1. 售后准备升级U盘并寄送。

  - 2. 客户插入U盘即自动升级。

SR05 升级可行性检查与备份

- 优先级/重要性：重要

- 需求来源角色及用户角色

  - 需求来源角色：售后工程师、系统管理员

  - 用户角色：售后工程师、客户IT管理员

- 原始需求

  - 用户期望（原始描述）：升级前自动自检环境、备份数据，避免升级失败损坏。

  - 做什么事：升级前自动校验。

  - 为什么做：保障升级成功率、预防数据丢失。

  - 当前怎么做：人工自检和备份数据。

  - 遇到什么问题：升级失败后难恢复数据。

  - 多久使用一次：每次系统升级前。

- 功能应用流程

  - 1. OTA或U盘自动检测环境与空间。

  - 2. 自动完成用户数据备份。

  - 3. 校验合格才执行升级。