## 云基用户使用场景完整版
用户类型 | 使用场景 | 核心需求 | 涉及云基产品功能模块 | 使用频次
生产人员 | 组态制作 | 快速创建标准化组态界面模板 | 工程组态(页面组态/设备组态/图元管理/模板管理) | 产品开发期
| 驱动点表制作 | 批量生成设备驱动和点位配置 | 工程组态(设备组态/配置项管理/模板管理) | 产品开发期
| 机柜生产安装 | 确保硬件设备安装质量合规 | 基础公共服务(系统配置/系统工具) | 生产制造期
| 产品质量检测 | 验证产品功能完整性和稳定性 | 基础公共服务(系统自监控/系统工具) | 质量检测期
安装人员 | 硬件设备安装 | 确保设备物理安装正确到位 | 工程组态(空间设备管理/连接管理) | 项目实施期
| 线缆连接布线 | 保证线缆连接规范和通讯畅通 | 工程组态(连接管理/配置项管理) | 项目实施期
| GU软件安装 |  |  | 项目实施期
| 设备接入调试 | 确保所有设备正常接入系统 | 数据管理(设备接入/数据采集/数据处理) | 调试配置期
| 工程组态配置 | 快速完成工程组态和设备配置 | 工程组态(全模块) + 数据管理(设备接入/数据处理) | 调试配置期
| 联动策略配置 | 设置有效的联动控制策略 | 联动控制(控制策略/定时控制) + 告警管理 | 调试配置期
| 平板初始配置 | 确保平板功能正常展示使用
| 设备上电测试 | 验证设备基本功能正常 | 数据管理(数据采集/设备接入) | 项目实施期
| 基础参数设置 | 完成系统基础配置和参数设置 | 基础公共服务(系统配置/监控配置) | 项目实施期
| 告警参数设置 | 配置合理的告警阈值和策略 | 告警管理(告警配置/告警分级/告警生命周期) | 调试配置期
| 系统集成验收 | 确保整体系统集成运行正常 | 数据管理(数据采集/数据传输) + 工程组态 | 项目验收期
现场调试人员 | 设备安装检查 | 检查所有硬件设备正常开机运行
| 数据采集测试 | 验证数据采集准确性 | 数据管理(实时数据采集/数据处理) + 报表报告 | 调试测试期
| 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 界面展示(全模块) + 基础公共服务(权限管理) | 调试测试期
| 系统交付验收 | 达到客户验收标准 | 数据管理 + 告警管理 + 界面展示 + 报表报告 | 项目交付期
客户运维人员 | 日常监控巡检 | 实时监控系统整体运行状态 | 界面展示(组态页面展示/大屏展示) + 数据管理(实时数据采集) | 每日高频
| 告警处理响应 | 快速响应和处理系统告警 | 告警管理(告警生命周期/告警告知方式/告警展示) | 实时响应
| 设备状态查看 | 随时查看关键设备运行状态 | 界面展示(设备页面标准化展示) + 数据管理(实时数据采集) | 每日多次
| 移动端运维 | 通过移动端随时随地运维管理 | 移动APP(全模块) | 随时使用
| 报表数据查询 | 定期查看和分析运营报表 | 报表报告(查询报表) + 数据管理(历史曲线) | 每周定期
| 资产信息管理 | 及时更新和维护资产信息 | 资产信息(资产总览/配置) + 抓拍记录 | 按需更新
| ECO节能控制 | 优化能耗控制策略 | ECO(ECO控制系统/ECO日志) + 联动控制 | 按需调整
| 门禁权限管理 | 管控人员进出权限 | 门禁(门禁系统) + 基础公共服务(权限管理) | 按需管理
客户管理人员 | 运营数据分析 | 全面了解系统运营数据和趋势 | 报表报告 + 界面展示(大屏展示/告警统计展示) | 每月定期
| 系统性能评估 | 评估系统整体性能和效率 | 数据管理(历史曲线/数据存储策略) + 报表报告 | 季度分析
| 成本效益分析 | 分析运营成本和投资回报 | 报表报告 + ECO + 资产信息 | 季度评估
| 资源规划决策 | 制定合理的资源扩展规划 | 资产信息 + 报表报告 + 界面展示 | 年度规划
| 团队权限配置 | 配置团队成员权限和职责 | 基础公共服务(权限管理/用户管理) + 消息中心 | 按需配置
售后维护人员 | 远程故障诊断 | 快速诊断和定位系统故障 | 基础公共服务(远程维护/系统工具) + 告警管理 | 按需响应
| 系统维护升级 | 及时进行系统维护和版本升级 | 基础公共服务(系统维护/升级/备份还原) | 定期维护
| 配置备份恢复 | 保障重要配置数据安全 | 基础公共服务(备份还原/系统配置) | 按需备份
| 问题跟踪处理 | 跟踪和解决客户反馈问题 | 基础公共服务(日志管理) + 消息中心 + 告警管理 | 按需处理