## 重构后功能清单_Zmgqff
功能层级 | 功能模块 | 功能子项 | 主要使用用户 | 使用场景 | KANO类型 | 优先级
系统基础层 | 用户权限管理 | 用户管理 | 系统管理员 | 用户账户管理 | 基本 | P0
系统基础层 | 用户权限管理 | 角色管理 | 系统管理员 | 权限分配 | 魅力 | P1
系统基础层 | 用户权限管理 | 部门/用户组管理 | 系统管理员 | 组织架构管理 | 魅力 | P2
系统基础层 | 安全管理 | 账户密码安全 | 系统管理员 | 安全防护 | 基本 | P0
系统基础层 | 安全管理 | 系统安全 | 系统管理员 | 系统防护 | 基本 | P0
系统基础层 | 系统配置 | 监控配置 | 现场调试人员 | 系统初始化 | 基本 | P0
系统基础层 | 系统配置 | 在线配置 | 售后维护人员 | 参数调整 | 基本 | P0
系统基础层 | 系统配置 | 集中批量配置 | 售后维护人员 | 批量管理 | 基本 | P1
系统基础层 | 数据存储 | 数据存储策略 | 系统管理员 | 数据管理 | 基本 | P0
系统基础层 | 数据存储 | 数据过时清理 | 系统管理员 | 存储优化 | 基本 | P1
系统基础层 | 系统自监控 | 系统自监控 | 系统管理员 | 系统健康监控 | 基本 | P0
系统基础层 | 多语言支持 | 多语言 | 所有用户 | 国际化支持 | 魅力 | P2
系统基础层 | 界面个性化 | 系统换肤 | 所有用户 | 界面定制 | 魅力 | P2
系统基础层 | 界面个性化 | 登录页配置 | 系统管理员 | 品牌定制 | 魅力 | P2
工程实施层 | 设备接入 | 设备接入 | 安装人员 | 设备连接 | 基本 | P0
工程实施层 | 设备接入 | 实时数据采集 | 现场调试人员 | 数据采集测试 | 基本 | P0
工程实施层 | 网络通信 | 网络方式 | 安装人员 | 网络配置 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 空间设备管理 | 安装人员 | 设备布局 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 连接管理 | 安装人员 | 线缆连接 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 配置项管理 | 现场调试人员 | 参数配置 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 模板管理 | 生产人员 | 标准化模板 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 页面组态 | 生产人员 | 界面设计 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 设备组态 | 生产人员 | 设备配置 | 基本 | P0
工程实施层 | 工程组态 | 图元管理 | 生产人员 | 图形元素 | 期望 | P1
工程实施层 | 工程组态 | 历史曲线图元 | 生产人员 | 曲线展示 | 期望 | P1
工程实施层 | 工程组态 | 报警图元 | 生产人员 | 告警展示 | 期望 | P1
工程实施层 | 工程组态 | 电力组态 | 生产人员 | 电力系统 | 期望 | P1
工程实施层 | 工程组态 | 摄像头图元 | 生产人员 | 视频集成 | 魅力 | P2
工程实施层 | 数据处理 | 计算和策略运算 | 现场调试人员 | 数据计算 | 基本 | P0
工程实施层 | 接口集成 | 标准北向接口 | 现场调试人员 | 标准接口 | 基本 | P0
工程实施层 | 接口集成 | 北向接口定制 | 现场调试人员 | 定制接口 | 魅力 | P1
运营监控层 | 实时监控 | 实时曲线 | 客户运维人员 | 实时数据展示 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 浏览器 | 客户运维人员 | Web访问 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 分层分级页面展示 | 客户运维人员 | 分级浏览 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 设备页面标准化展示 | 客户运维人员 | 标准化展示 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 设备树 | 客户运维人员 | 树形导航 | 期望 | P1
运营监控层 | 界面展示 | 页面导航 | 客户运维人员 | 页面跳转 | 基本 | P0
运营监控层 | 界面展示 | 搜索查询 | 客户运维人员 | 快速查找 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警监控 | 告警过滤 | 客户运维人员 | 告警筛选 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警生成和恢复 | 客户运维人员 | 告警处理 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警分级 | 客户运维人员 | 告警分类 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警查询 | 客户运维人员 | 告警查询 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警受理 | 客户运维人员 | 告警确认 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警监控 | 告警确认 | 客户运维人员 | 告警处理 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警展示 | 告警统计展示 | 客户运维人员 | 统计分析 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警展示 | 告警事件栏 | 客户运维人员 | 事件展示 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警展示 | 告警360 | 客户运维人员 | 全景告警 | 魅力 | P2
运营监控层 | 设备控制 | 远程控制 | 客户运维人员 | 远程操作 | 期望 | P1
运营监控层 | 联动控制 | 控制策略自定义 | 现场调试人员 | 策略配置 | 基本 | P0
运营监控层 | 联动控制 | 定时控制 | 现场调试人员 | 定时任务 | 期望 | P1
运营监控层 | 门禁管理 | 开门控制 | 客户运维人员 | 门禁控制 | 期望 | P1
运营监控层 | 门禁管理 | 用户管理 | 客户运维人员 | 门禁权限 | 期望 | P1
运营监控层 | 门禁管理 | 门禁记录 | 客户运维人员 | 进出记录 | 期望 | P1
运营监控层 | ECO控制 | ECO控制模式 | 客户运维人员 | 节能控制 | 魅力 | P2
运营监控层 | ECO控制 | ECO参数设置 | 客户运维人员 | 节能配置 | 魅力 | P2
运营监控层 | 大屏展示 | 大屏展示 | 客户运维人员 | 大屏监控 | 魅力 | P1
运营监控层 | 大屏展示 | 界面轮播 | 客户运维人员 | 自动轮播 | 魅力 | P2
决策分析层 | 历史数据 | 历史曲线 | 客户管理人员 | 趋势分析 | 基本 | P0
决策分析层 | 报表查询 | 事件查询 | 客户管理人员 | 事件分析 | 基本 | P0
决策分析层 | 报表查询 | 事件生命周期查询 | 客户管理人员 | 全程跟踪 | 期望 | P1
决策分析层 | 报表查询 | 数据查询 | 客户管理人员 | 数据分析 | 基本 | P0
运营监控层 | 资产管理 | 资产信息 | 客户管理人员 | 资产统计 | 基本 | P0
运营监控层 | 资产管理 | 新增资产 | 客户运维人员 | 资产录入 | 基本 | P0
运营监控层 | 资产管理 | 资产导出 | 客户管理人员 | 数据导出 | 期望 | P1
运营监控层 | 资产管理 | 上架导入 | 客户运维人员 | 批量导入 | 期望 | P1
运营监控层 | 资产管理 | 批量更新 | 客户运维人员 | 批量操作 | 期望 | P1
运营监控层 | 资产管理 | 批量绑定 | 客户运维人员 | 关联绑定 | 期望 | P1
决策分析层 | 抓拍记录 | 抓拍记录 | 客户管理人员 | 安防记录 | 魅力 | P2
决策分析层 | ECO分析 | ECO日志 | 客户管理人员 | 节能分析 | 魅力 | P2
维护支持层 | 系统维护 | 升级 | 售后维护人员 | 版本升级 | 基本 | P0
维护支持层 | 系统维护 | 备份和还原 | 售后维护人员 | 数据备份 | 基本 | P0
维护支持层 | 系统维护 | 系统运行记录 | 售后维护人员 | 运行监控 | 期望 | P1
维护支持层 | 系统维护 | 时间同步 | 售后维护人员 | 时间校准 | 基本 | P0
维护支持层 | 系统维护 | 设备调测 | 售后维护人员 | 设备调试 | 期望 | P1
维护支持层 | 系统维护 | 看门狗 | 售后维护人员 | 系统保护 | 基本 | P0
维护支持层 | 远程支持 | 远程维护 | 售后维护人员 | 远程诊断 | 期望 | P1
维护支持层 | 系统诊断 | 系统自恢复 | 售后维护人员 | 自动恢复 | 魅力 | P1
维护支持层 | 系统工具 | 系统工具 | 售后维护人员 | 系统工具 | 期望 | P1
维护支持层 | 日志管理 | 操作日志 | 售后维护人员 | 操作记录 | 基本 | P0
维护支持层 | 日志管理 | 联动日志 | 售后维护人员 | 联动记录 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警配置 | 告警配置 | 现场调试人员 | 告警设置 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警配置 | 告警屏蔽 | 现场调试人员 | 告警屏蔽 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警通知 | 告警/事件发送策略 | 现场调试人员 | 通知策略 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警通知 | 短信告警 | 客户运维人员 | 短信通知 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警通知 | 电话语音告警 | 客户运维人员 | 语音通知 | 魅力 | P2
运营监控层 | 告警通知 | 邮件告警 | 客户运维人员 | 邮件通知 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警通知 | 界面告警 | 客户运维人员 | 界面提示 | 基本 | P0
运营监控层 | 告警通知 | 声光告警 | 客户运维人员 | 现场告警 | 期望 | P1
运营监控层 | 告警通知 | 桌面语音告警 | 客户运维人员 | 桌面提醒 | 魅力 | P2
运营监控层 | 告警通知 | 微信告警 | 客户运维人员 | 微信通知 | 魅力 | P1
运营监控层 | 告警通知 | popo告警 | 客户运维人员 | 内部通讯 | 魅力 | P2
运营监控层 | 移动数据 | 数据展示 | 客户运维人员 | 移动查看 | 基本 | P0
运营监控层 | 移动数据 | 实时数据曲线 | 客户运维人员 | 实时曲线 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动数据 | 历史数据曲线 | 客户运维人员 | 历史曲线 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动控制 | 远程控制设备 | 客户运维人员 | 移动控制 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动告警 | 接收实时告警推送 | 客户运维人员 | 告警推送 | 基本 | P0
运营监控层 | 移动告警 | 历史告警 | 客户运维人员 | 告警历史 | 基本 | P0
运营监控层 | 移动告警 | 告警处理 | 客户运维人员 | 移动处理 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动告警 | 查看告警设备详情 | 客户运维人员 | 设备详情 | 期望 | P1
运营监控层 | 移动设备 | 设备查询 | 客户运维人员 | 设备搜索 | 基本 | P0
运营监控层 | 移动设备 | 关注设备 | 客户运维人员 | 设备关注 | 魅力 | P1
运营监控层 | 云平板 | 总览 | 客户运维人员 | 现场总览 | 基本 | P0
运营监控层 | 云平板 | 配电 | 客户运维人员 | 配电监控 | 基本 | P0
运营监控层 | 云平板 | 环境 | 客户运维人员 | 环境监控 | 基本 | P0
运营监控层 | 云平板 | 防护 | 客户运维人员 | 安防监控 | 期望 | P1
运营监控层 | 云平板 | IT设施 | 客户运维人员 | IT监控 | 基本 | P0
运营监控层 | 云平板 | 资产信息 | 客户运维人员 | 资产查看 | 期望 | P1
运营监控层 | 云平板 | 人脸识别 | 客户运维人员 | 身份识别 | 魅力 | P1
运营监控层 | 消息中心 | 通知公告 | 所有用户 | 信息发布 | 期望 | P1
运营监控层 | 消息中心 | 系统消息 | 所有用户 | 系统通知 | 基本 | P0