# 功能架构

- 工程模板选择

  - 机柜信息录入

    - 微模块/一体柜

    - 机柜数量

    - 空调

      - 空调数量

      - 空调型号

    - 电池

      - 电池数量

      - 电池型号

    - UPS型号选择

    - 配电柜型号选择

    - 配件选择

      - RGB灯带

      - 声光报警器

    - 单模块选择

      - APP

      - 资产

      - 门禁

      - 视频

  - 工程导入

    - 驱动

      - 已匹配驱动

      - 选择驱动

    - 策略

      - 已匹配策略

      - 选择策略

    - 告警阈值

      - 已配置阈值

      - 修改阈值

  - 组态模板选择

    - 专业型

    - 简约型

    - 标准型

- 调试自检

  - 总进度展示

    - 组态策略检测

    - 市电检测

    - UPS检测

    - 蓄电池检测

    - 安防检测

      - 前门检测

      - 后门检测

      - 烟感检测

      - 天窗检测

      - 声光告警检测

      - 漏水检测

    - 视频模块检测

    - 资产模块检测

    - 空调检测

  - 环节子任务展示

  - 通过自检后提示通过

  - 异常展示

    - 子任务未通过时展示没有通过的特定检查项

- 监控平台

  - 总览

  - 配电

  - 制冷

  - ECO

  - 防护

    - 门禁

    - 视频

  - 资产

  - 告警

  - 历史

    - 告警记录

    - 设备数据

    - 门禁记录

    - 历史抓拍

    - 系统日志

  - 设置

    - 告警告知

    - 告警配置

      - 告警类型

      - 告警参数

      - 告警内容

      - 语音播报

    - 门禁设置

    - 权限设置

    - 页面配置

    - 语言配置

    - 北向连接

    - 备份还原

    - 系统设置

      - 系统授权

      - 系统时间

      - 网络参数