## Sheet1
用户类型 | 使用场景 | 核心需求 | 涉及的新功能模块 | 具体一级功能 | 具体二级功能
生产人员 | 组态制作 | 快速创建标准化组态界面模板 | 工程组态管理 | 工程组态 | 页面组态, 设备组态, 图元管理, 模板管理
生产人员 | 驱动点表制作 | 批量生成设备驱动和点位配置 | 设备接入管理 | 驱动管理 | 设备点表, 协议文件, 采集组件
生产人员 | 机柜生产安装 | 确保硬件设备安装质量合规 | 平台基础服务 | 系统维护 | 系统工具
生产人员 | 机柜生产安装 | 确保硬件设备安装质量合规 | 系统配置管理 | 系统配置 | 监控配置
生产人员 | 产品质量检测 | 验证产品功能完整性和稳定性 | 平台基础服务 | 系统维护 | 系统自监控, 系统工具
安装人员 | 硬件设备安装 | 确保设备物理安装正确到位 | 工程组态管理 | 工程组态 | 空间设备管理
安装人员 | 线缆连接布线 | 保证线缆连接规范和通讯畅通 | 工程组态管理 | 工程组态 | 配置项管理
安装人员 | GU软件安装 |  | 平台基础服务 | 系统维护 | 系统工具
安装人员 | 设备接入调试 | 确保所有设备正常接入系统 | 设备接入管理 | 数据管理 | 设备接入, 网络方式
安装人员 | 设备接入调试 | 确保所有设备正常接入系统 | 数据采集处理 | 数据管理 | 实时数据采集
安装人员 | 工程组态配置 | 快速完成工程组态和设备配置 | 工程组态管理 | 工程组态 | 页面组态, 设备组态, 模板管理, 配置项管理
安装人员 | 联动策略配置 | 设置有效的联动控制策略 | 自动化控制 | 联动控制 | 控制策略自定义, 定时控制
安装人员 | 联动策略配置 | 设置有效的联动控制策略 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警配置
安装人员 | 平板初始配置 | 确保平板功能正常展示使用 | 监控展示服务 | 云平板 | 总览, 配电, 环境, IT设施
安装人员 | 设备上电测试 | 验证设备基本功能正常 | 设备接入管理 | 系统维护 | 设备调测
安装人员 | 设备上电测试 | 验证设备基本功能正常 | 数据采集处理 | 数据管理 | 实时数据采集
安装人员 | 基础参数设置 | 完成系统基础配置和参数设置 | 系统配置管理 | 系统配置 | 监控配置, 在线配置
安装人员 | 告警参数设置 | 配置合理的告警阈值和策略 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警配置, 告警分级
安装人员 | 告警参数设置 | 配置合理的告警阈值和策略 | 告警通知管理 | 告警告知策略 | 告警/事件发送策略
安装人员 | 系统集成验收 | 确保整体系统集成运行正常 | 监控展示服务 | 组态页面展示 | 浏览器, 页面导航
安装人员 | 系统集成验收 | 确保整体系统集成运行正常 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警生成和恢复
现场调试人员 | 设备安装检查 | 检查所有硬件设备正常开机运行 | 工程组态管理 | 工程组态 | 空间设备管理
现场调试人员 | 设备安装检查 | 检查所有硬件设备正常开机运行 | 设备接入管理 | 工程组态 | 连接管理
现场调试人员 | 设备安装检查 | 检查所有硬件设备正常开机运行 | 设备接入管理 | 数据管理 | 设备接入
现场调试人员 | 数据采集测试 | 验证数据采集准确性 | 数据采集处理 | 数据管理 | 实时数据采集, 计算和策略运算
现场调试人员 | 数据采集测试 | 验证数据采集准确性 | 监控展示服务 | 数据管理 | 数据实时曲线
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 监控展示服务 | 组态页面展示 | 浏览器, 页面导航, 设备页面标准化展示
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 告警通知管理 | 告警展示 | 告警事件栏
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 资产信息管理 | 资产信息总览 | 资产信息、新增资产、下载模板、资产导出、上架导入、批量更新、批量绑定
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 资产信息管理 | 资产信息配置 | 资产检测设备、U位指示灯状态配置、资产条告警级别配置
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 监控展示服务 | 云平板 | 总览, 配电, 环境, IT设施，资产信息
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 自动化控制 | 联动控制 | 控制策略自定义, 定时控制
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 自动化控制 | 门禁控制 | 开门控制
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 自动化控制 | ECO控制 | ECO控制模式, ECO参数设置
现场调试人员 | 界面功能测试 | 确保界面功能完整可用 | 自动化控制 | 自动抓拍 | 抓拍记录
客户运维人员 | 日常监控巡检 | 实时监控系统整体运行状态 | 监控展示服务 | 组态页面展示 | 浏览器, 分层分级页面展示, 设备页面标准化展示
客户运维人员 | 日常监控巡检 | 实时监控系统整体运行状态 | 监控展示服务 | 大屏展示 | 大屏展示
客户运维人员 | 告警处理响应 | 快速响应和处理系统告警 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警过滤, 告警受理, 告警确认
客户运维人员 | 告警处理响应 | 快速响应和处理系统告警 | 告警通知管理 | 告警告知方式 | 微信告警, 短信告警
客户运维人员 | 设备状态查看 | 随时查看关键设备运行状态 | 监控展示服务 | 组态页面展示 | 设备页面标准化展示, 设备树
客户运维人员 | 设备状态查看 | 随时查看关键设备运行状态 | 监控展示服务 | 云平板 | 总览, 配电, 环境, IT设施，资产信息
客户运维人员 | 移动端运维 | 通过移动端随时随地运维管理 | 监控展示服务 | 运维宝APP | 数据展示, 实时数据曲线, 远程控制设备, 接收实时告警推送
客户运维人员 | 报表数据查询 | 定期查看和分析运营报表 | 分析报表服务 | 查询报表 | 数据查询, 事件查询
客户运维人员 | 报表数据查询 | 定期查看和分析运营报表 | 分析报表服务 | 运维宝APP | 历史数据曲线
客户运维人员 | 资产信息管理 | 及时更新和维护资产信息 | 资产信息管理 | 资产信息总览 | 资产信息, 新增资产, 批量更新, 定位
客户运维人员 | ECO节能控制 | 优化能耗控制策略 | 自动化控制 | ECO控制 | ECO控制模式, ECO参数设置
客户运维人员 | 门禁权限管理 | 管控人员进出权限 | 自动化控制 | 门禁控制 | 开门控制、门禁记录
客户运维人员 | 门禁权限管理 | 管控人员进出权限 | 平台基础服务 | 权限管理 | 用户管理
客户管理人员 | 运营数据分析 | 全面了解系统运营数据和趋势 | 分析报表服务 | 查询报表 | 数据查询, 事件查询
客户管理人员 | 运营数据分析 | 全面了解系统运营数据和趋势 | 监控展示服务 | 云平板 | 告警统计展示
客户管理人员 | 系统性能评估 | 评估系统整体性能和效率 | 分析报表服务 | 查询报表 | 数据查询
客户管理人员 | 系统性能评估 | 评估系统整体性能和效率 | 平台基础服务 | 系统维护 | 系统运行记录, 系统自监控
客户管理人员 | 资源规划决策 | 制定合理的资源扩展规划 | 资产信息管理 | 资产信息总览 | 资产信息, 资产导出
客户管理人员 | 资源规划决策 | 制定合理的资源扩展规划 | 分析报表服务 | 查询报表 | 数据查询
客户管理人员 | 团队权限配置 | 配置团队成员权限和职责 | 平台基础服务 | 权限管理 | 用户管理, 角色管理, 部门/用户组管理
客户管理人员 | 团队权限配置 | 配置团队成员权限和职责 | 平台基础服务 | 门禁控制 | 用户管理
售后维护人员 | 远程故障诊断 | 快速诊断和定位系统故障 | 平台基础服务 | 系统维护 | 远程维护, 系统自监控, 操作日志
售后维护人员 | 远程故障诊断 | 快速诊断和定位系统故障 | 告警通知管理 | 告警生命周期 | 告警查询
售后维护人员 | 系统维护升级 | 及时进行系统维护和版本升级 | 平台基础服务 | 系统维护 | 升级, 系统运行记录
售后维护人员 | 系统维护升级 | 及时进行系统维护和版本升级 | 系统配置管理 | 系统维护 | 备份和还原
售后维护人员 | 配置备份恢复 | 保障重要配置数据安全 | 系统配置管理 | 系统维护 | 备份和还原
售后维护人员 | 配置备份恢复 | 保障重要配置数据安全 | 系统配置管理 | 系统配置 | 集中批量配置
售后维护人员 | 配置备份恢复 | 保障重要配置数据安全 | 平台基础服务 | 系统维护 | 操作日志
售后维护人员 | 问题跟踪处理 | 跟踪和解决客户反馈问题 | 平台基础服务 | 系统维护 | 操作日志, 系统工具
售后维护人员 | 问题跟踪处理 | 跟踪和解决客户反馈问题 | 告警通知管理 | 告警告知记录 | 告警告知记录跟踪