## 10201变压器
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 输入相电压Ua |  | V | 0.1
1002 | 输入相电压Ub |  | V | 0.1
1003 | 输入相电压Uc |  | V | 0.1
1004 | 输入相电流Ia |  | A | 0.1
1005 | 输入相电流Ib |  | A | 0.1
1006 | 输入相电流Ic |  | A | 0.1
1007 | 频率f |  | Hz | 0.1
1008 | 输出相电压Ua |  | V | 0.1
1009 | 输出相电压Ub |  | V | 0.1
1010 | 输出相电压Uc |  | V | 0.1
1011 | 输出相电流Ia |  | A | 0.1
1012 | 输出相电流Ib |  | A | 0.1
1013 | 输出相电流Ic |  | A | 0.1
1014 | A相温度 |  | ℃ | 0.1
1015 | B相温度 |  | ℃ | 0.1
1016 | C相温度 |  | ℃ | 0.1

## 10202变压器温控仪
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 铁芯温度 | 铁芯温度{x} | ℃ | 0.1 |  | 2001 | 风机运行状态 |  | 0=停止;1=运行