## 10801铅酸阀控蓄电池
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电池组电压 |  | V | 0.1
1002 | 电池组电流 |  | A | 0.1
1003 | 单体电压 | 单体{x}电压 | V | 0.1
1004 | 单体内阻 | 单体{x}内阻 | mΩ | 0.01
1005 | 单体温度 | 单体{x}温度 | ℃ | 0.1

## 10802磷酸铁锂电池
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电池组电压 |  | V | 0.1
1002 | 电池组电流 |  | A | 0.1
1003 | 单体电压 | 单体{x}电压 | V | 0.1
1004 | 单体内阻 | 单体{x}内阻 | mΩ | 0.01
1005 | 单体温度 | 单体{x}温度 | ℃ | 0.1

## 10804三元锂离子电池
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电池芯电压最小值 |  | V | 0.01 |  | 2001 | BBU工作状态 |  | 0=正常;1=异常 |  | 3001 | 放电限值 |  | min | 1
1002 | 电池芯电压 | 电池芯{x}电压 | V | 0.01
1003 | 放电电压 |  | V | 0.01
1004 | 充电电压 |  | V | 0.01
1005 | 电池包电压 |  | V | 0.01
1006 | 电池相对容量 |  |  | 0.01
1007 | 电池健康度 |  |  | 0.01
1008 | 电池最高温度 |  | ℃ | 0.1
1009 | Buck温度 |  | ℃ | 0.1
1010 | Boost温度 |  | ℃ | 0.1
1011 | 剩余放电时间 |  | S | 0.1
1012 | 放电电流 |  | A | 0.1
1013 | 充电电流 |  | A | 0.1
1014 | 电池包电流 |  | A | 0.1
1015 | 电池容量 |  | mAh | 0.1
1016 | 电池绝对容量 |  |  | 0.1
1017 | 吸气温度 |  | ℃ | 0.1
1018 | BBU数量 |  |  | 1
1019 | 电池自检循环计数 |  |  | 1
1020 | 电池循环计数 |  |  | 1

## 10805电池柜
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电池组容量 |  | % | 0.1 |  | 2001 | 电池组断路器状态 |  | 0=正常;1=异常
1002 | 剩余时间 |  | min | 0 | 1 | 2002 | 电池组正极熔丝状态 |  | 0=正常;1=异常
1003 | 电池组电压 |  | V | 0.1 |  | 2003 | 电池组负极熔丝状态 |  | 0=正常;1=异常
1004 | 电池组电流 |  | A | 0.1 |  | 2004 | 电池组电压不均 |  | 0=正常;1=异常
1005 | 单体电压 | 单体{x}电压 | V | 0.1 |  | 2005 | 电池组内阻不均 |  | 0=正常;1=异常
1006 | 单体内阻 | 单体{x}内阻 | mΩ | 0.01 |  | 2006 | 电池组充电电流过高 |  | 0=正常;1=异常 | 1
1007 | 单体温度 | 单体{x}温度 | ℃ | 0.1 |  | 2007 | 电池组放电电流过高 |  | 0=正常;1=异常 | 1

## 10806单体电池
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1005 | 电压 |  | V | 0.1
1006 | 内阻 |  | mΩ | 0.01
1007 | 温度 |  | ℃ | 0.1