## 11201交流电量仪
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 相电压Ua | 第{x}路相电压Ua | V | 0.1
1002 | 相电压Ub | 第{x}路相电压Ub | V | 0.1
1003 | 相电压Uc | 第{x}路相电压Uc | V | 0.1
1004 | 相电流Ia | 第{x}路相电流Ia | A | 0.1
1005 | 相电流Ib | 第{x}路相电流Ib | A | 0.1
1006 | 相电流Ic | 第{x}路相电流Ic | A | 0.1
1007 | 频率F | 第{x}路频率F | Hz | 0.1
1008 | 总有功功率P | 第{x}路总有功功率P | kW | 0.1
1009 | 有功功率Pa | 第{x}路有功功率Pa | kW | 0.1
1010 | 有功功率Pb | 第{x}路有功功率Pb | kW | 0.1
1011 | 有功功率Pc | 第{x}路有功功率Pc | kW | 0.1
1012 | 功率因数PF | 第{x}路功率因数PF |  | 0.01
1013 | 功率因数PFa | 第{x}路功率因数PFa |  | 0.01
1014 | 功率因数PFb | 第{x}路功率因数PFb |  | 0.01
1015 | 功率因数PFc | 第{x}路功率因数PFc |  | 0.01
1016 | 正向有功电能 | 第{x}路正向有功电能 | kWh | 0.1
1016 | 线电压Uab | 第{x}路线电压Uab | V | 0.1 | 1
1016 | 线电压Ubc | 第{x}路线电压Ubc | V | 0.1 | 1
1016 | 线电压Uca | 第{x}路线电压Uca | V | 0.1 | 1
1016 | 零序电流Io |  | A | 0.1 | 1
1016 | 无功功率Qa |  | kvar | 0.1 | 1
1016 | 无功功率Qb |  | kvar | 0.1 | 1
1016 | 无功功率Qc |  | kvar | 0.1 | 1
1016 | 正向有功电能 |  | kWh | 0.1 | 1
1016 | 正向无功电能 |  | kvarh | 0.1 | 1

## 11203直流电量仪
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电压U |  | V | 0.1
1002 | 电流I |  | A | 0.1
1003 | 功率P |  | kW | 0.1
1004 | 电能 |  | kWh | 0.1

## 11204电压表
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电压 |  | V | 0.1

## 11205电流表
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 电流 |  | A | 0.1