## 11301变频器
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | 当前运行频率 |  | Hz | 0.1 |  | 2001 | 变频器启动 |  | 0=未启动;1=启动
1002 | 当前设定频率 |  | Hz | 0.1 |  | 2002 | 变频器停止 |  | 0=未停止;1=停止
1003 | 输出电压 |  | V | 0.1
1004 | 输出电流 |  | A | 0.1
1005 | 输出功率 |  | kW | 0.1
Note on L1: fu.jianhong付建宏: 对于变频器来说是AI