## 30304门禁监控系统
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 告警类型 |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 告警类型ID | 告警类型名称 | 描述 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
[6 empty] | 2001 | 门长时间开状态 | 门{x}长时间开状态 | 0=否;1=是 | [10 empty] | 5001 | 门状态 | 门{x}状态 | 0=关闭;1=打开

## 30305视频监控系统
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
[6 empty] | 2001 | 系统工作状态 |  | 0=正常;1=告警
[6 empty] | 2002 | 通道工作状态 | 通道{x}工作状态 | 0=正常;1=告警

## 30306高压自控系统
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1001 | A相有功功率Pa |  | kW | 0.01 |  | 2001 | 失压跳闸信号告警 |  | 0=正常;1=告警
1002 | B相有功功率Pb |  | kW | 0.01 |  | 2002 | 绝缘下降告警 | 通道{x}工作状态 | 0=正常;1=告警
1003 | C相有功功率Pc |  | kW | 0.01 |  | 2003 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 通道{x}工作状态 | 0=正常;1=告警
1004 | A相无功功率Qa |  | kvar | 0.01 |  | 2004 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 通道{x}工作状态 | 0=正常;1=告警
1005 | B相无功功率Qb |  | kvar | 0.01
1006 | C相无功功率Qc |  | kvar | 0.01