## 30401 二层交换机
测点－AI | [5 empty] | 测点－DI |  |  |  |  | 控制点－AO | [5 empty] | 控制点－DO
测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 测点ID | 测点名称 | 测点扩展名称 | 状态 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 单位 | 精度 | 选配 | 控制点ID | 控制点名称 | 控制点扩展名称 | 状态 | 选配
1002 | LAN口流量 | LAN{x}口流量 | MB | 0.1 |  | 2001 | 交换机状态 |  | 0=正常，1=异常
[6 empty] | 2002 | LAN口状态 | LAN{x}口状态 | 0=正常，2=异常（异常包括：down、disable、故障等）