## T-block单层库项目总表
序号 | 模块 | 数量 | 备注 | 价格 | 合计
1 | 前半栋单层库 | 1 | （1.1+1.3+1.4+1.5+1.6）
1.1 | IT Block | 4
1.2 | IT Block（通信间） | 暂列项
1.3 | 中压模块 | 1
1.4 | 水处理模块 | 1
1.5 | 前半栋-办公及公共模块 | 1
1.6 | 前半栋-配套工程 | 1
2 | 后半栋单层库 | 1 | （2.1+2.3+2.4+2.5+2.6）
2.1 | IT Block | 4
2.2 | IT Block（通信间） | 暂列项
2.3 | 中压模块 | 1
2.4 | 水处理模块 | 1
2.5 | 后半栋-办公及公共模块 | 1
2.6 | 后半栋-配套工程 | 1
整栋价格（1+2）合计（人民币元）： 含13%增值税
说明： 1.T-block集成总包须在技术响应文件中，按照本表及各配置清单表格式逐项完整填写所有空缺项。 2.准确的进行技术响应，每项仅可提供唯一物料信息，不可同时填报多个品牌或规格。 3.商务响应文件中，同样按照该物料清单进行逐项报价。

## 配置清单1- IT block（标准间）
序号 | 分项 | 备注 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 报价（单价） | 报价（合价）
1 | IT方仓x36 |  |  |  |  | 36
1.1 | IT机柜（含盲板） | 腾讯直采设备
1.2 | IT机柜内PDU | 腾讯直采设备
1.3 | 冷池顶
1.4 | 热池顶
1.5 | 热通道封闭门
1.6 | 其它门
1.7 | IT方仓框架结构
1.8 | 隔墙/封板
1.9 | 机柜上方强电桥架
1.10 | 机柜上方弱电桥架
1.11 | 加湿系统
1.12 | 除湿系统
1.13 | 温湿度传感器
1.14 | 照明系统
1.15 | 安防与门禁系统
1.16 | 预作用水喷淋消防系统
1.17 | IT方仓消防排烟和补风系统
1.18 | 新风系统
1.19 | 极早期检测系统
1.2 | 隔笼及其安装
1.21 | 其它
2 | 不间断电源方仓x18 |  |  |  |  | 18
2.1 | 综合配电柜 | 腾讯直采设备
2.2 | 高压直流（含整流模块） | 腾讯直采设备
2.3 | 电池柜（不含电池）
2.4 | 蓄电池 | 腾讯直采设备
2.5 | 不间断方仓框架结构
2.6 | 管控及逆变器柜（不含逆变器）
2.7 | 空调用逆变器
2.8 | 输出配电电缆
2.9 | 强弱电桥架
2.10 | 温湿度传感器
2.11 | 照明系统
2.12 | 安防与门禁系统
2.13 | 其它
3 | 空调方仓x9 |  |  |  |  | 9
3.1 | 间接蒸发冷却AHU | 腾讯直采设备
3.2 | 接驳风管
3.3 | 风阀及执行器
3.4 | AHU室外风道
3.5 | 给排水系统
3.6 | 维护平台
3.7 | 平台照明系统
3.8 | 其它
4 | 低压电力方仓x2 |  |  |  |  | 2
4.1 | 中压进线柜 | 腾讯直采设备
4.2 | 变压器 | 腾讯直采设备
4.3 | 低压柜 | 腾讯直采设备
4.4 | 低压母线
4.5 | 变压器连接铜排与软连接
4.6 | 进线10KV电缆
4.7 | 输出400V电缆至综合配电柜
4.8 | 输出400V电缆至AHU
4.9 | 方仓箱体
4.10 | 通讯及控制系统
4.11 | 消防系统
4.12 | 低压电力方仓灾后排风系统
4.13 | 配电柜散热系统
4.14 | 变压器散热系统
4.15 | 照明系统
4.16 | 安防系统
4.17 | 装饰装修
4.18 | 内部组装集成
4.19 | 其它
5 | 现场安装
6 | 调试自测
7 | 质保期内维护保养 | （3年） |  |  |  | 3
8 | 其它 | （如有，请增加行具体列明）
合计价格（1+2+3+4+5+6+7+8）：
暂列项 | 质保期后维修保养 | （第4-10年） |  |  |  | 7
暂列项 | 备件 | （请增加行具体列明）

## 配置清单2- 中压模块
配置清单2-中压模块
序号 | 分项 | 备注 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 报价（单价） | 报价（合价）
1 | 中压电力方仓x2 |  |  |  |  | 2
1.1 | 中压柜 | 腾讯直采设备
1.2 | 输入10kV电缆
1.3 | 方仓箱体
1.4 | 通讯及控制系统
1.5 | 消防系统
1.6 | 中压电力方仓灾后排风系统
1.7 | 散热系统
1.8 | 照明系统
1.9 | 安防系统
1.10 | 装饰装修
1.11 | 内部组装集成
1.12 | 其它
2 | 柴发并机方仓 |  |  |  |  | 1
2.1 | 中压柜 | 腾讯直采设备
2.2 | 并机主控柜 | 腾讯直采设备
2.3 | 输入10kV电缆
2.4 | 输出10kV电缆
2.5 | 方仓箱体
2.6 | 通讯及控制系统
2.7 | 消防系统
2.8 | 方仓灾后排风系统
2.9 | 散热系统
2.10 | 照明系统
2.11 | 安防系统
2.12 | 装饰装修
2.13 | 内部组装集成
2.14 | 其它
3 | 柴发方仓 |  |  |  |  | 1
3.1 | 集装箱柴发×7 | 腾讯直采设备
3.2 | 柴发平台
3.3 | 柴发假负载×1
3.4 | 柴发方仓系统安装
3.5 | 其它
4 | 地埋油罐 |  |  |  |  | 1
4.1 | 油罐及配套系统
4.2 | 柴发油路及安装
4.3 | 控制系统
4.4 | 装饰装修
4.5 | 其它
5 | 厂房电力走廊区 |  |  |  |  | 1
5.1 | 进风风机
5.2 | 排风风机
5.3 | 供电及控制
5.4 | 安装及实施配套
5.5 | 其它
6 | 现场安装
7 | 调试自测
8 | 质保期内维护保养 | （3年） |  |  |  | 3
9 | 其它 | （如有，请增加行具体列明）
合计价格（1+2+3+4+5+6+7+8+9）：
暂列项 | 质保期后维修保养 | （第4-10年） |  |  |  | 7
暂列项 | 备件 | （请增加行具体列明）

## 配置清单3- 水处理模块
配置清单3- 水处理模块
序号 | 分项 | 备注 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 报价（单价） | 报价（合价）
1 | 水处理方仓 |  |  |  |  | 1
1.1 | 蓄水箱
1.2 | 方仓内水管路系统
1.3 | 水处理方仓结构件
1.4 | 补水动力泵组
1.5 | 水处理设备
1.6 | 通讯及控制系统
1.7 | 照明系统
1.8 | 安防系统
1.9 | 装饰装修
1.10 | 内部组装集成
1.11 | 其它
2 | 加湿用纯水处理单元 |  |  |  |  | 1
2.1 | 水箱
2.2 | 反渗透纯水机组
2.3 | 变频供水装置
2.4 | 控制系统及电气箱
2.5 | 纯水设备工艺集成管路及附件
2.6 | 其它
3 | 管道 |  |  |  |  | 1
3.1 | 喷淋水供水管道
3.2 | 加湿用纯水管道
4 | 现场安装
5 | 调试自测
6 | 质保期内维护保养 | （3年）
7 | 其它 | （如有，请增加行具体列明）
合计价格（1+2+3+4+5+6+7）：
暂列项 | （第4-10年） | （第4-10年）
暂列项 | （请增加行具体列明） | （请增加行具体列明）

## 配置清单4- 办公及公共模块 前半栋)
配置清单4- 办公及公共模块（前半栋）
序号 | 分项 | 备注 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 报价（单价） | 报价（合价）
1 | 动环系统
1.1 | 采集器
1.2 | 动环软件系统
1.3 | 服务器
1.4 | 操作终端
1.5 | 腾讯智维
2 | 电力监控系统
2.1 | 采集器及系统 | （采集器和系统需同一厂家）
2.2 | 服务器
2.3 | 操作终端
3 | 门禁系统
3.1 | 控制器及系统 | （后半栋需接入前半栋门禁系统，统一管理）
3.2 | 服务器
3.3 | 操作终端
4 | 视频监控系统
4.1 | 摄像头及系统 | （后半栋需接入前半栋视频系统，统一管理）
4.2 | 服务器
4.3 | 操作终端
5 | 桥架系统
5.1 | 强电桥架
5.2 | 弱电桥架
5.3 | 光缆桥架
6 | 精密空调
6.1 | 办公区备件间精密空调
6.2 | 办公区接入间精密空调
6.3 | 办公区弱电间精密空调
7 | 弱电间设备
7.1 | 机柜
7.2 | ODF柜
7.3 | UPS
7.4 | 其它
8 | 公共区各配电箱
9 | 消防系统
9.1 | 消防配电箱
9.2 | 消防电源监控主机
9.3 | 消防主机联动对接
9.4 | 防火门监控系统
9.5 | 火灾自动报警系统
9.6 | 其它
10 | 网络系统
10.1 | WIFI办公网络 | （后半栋需接入前半栋WIFI，统一管理）
10.2 | 本地监控网络 | （后半栋需接入前半栋核心和网管，统一管理）
11 | 访客系统（访客机） | （前半栋配置1台，后半栋不配置）
12 | 大屏
12.1 | 监控室监控大屏
12.2 | 监控大屏上墙设备
12.3 | 门厅展示大屏
12.4 | 门厅大屏投影主机
12.5 | 门厅喇叭
13 | 机器人
13.1 | 巡检机器人
13.2 | 巡逻机器人
14 | 运维工具 | （自行增加行具体列明）
15 | 现场安装
16 | 调试自测
17 | 质保期内维护保养 | （3年）
18 | 其它 | 如有，请增加行具体列明，满足《腾讯T-block办公区域交付列表》要求
合计价格（1+2+3+4+5+6+7+…+18）：
暂列项 | 质保期后维修保养 | （第4-10年）
暂列项 | 备件 | （请增加行具体列明）
暂列项 | PLC备自投系统 | 取消中压母联后的调整，暂列项（天津园区可能产生该项）

## 配置清单5- 办公及公共模块（后半栋）
配置清单5- 办公及公共模块（后半栋）
序号 | 分项 | 备注 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 报价（单价） | 报价（合价）
1 | 动环系统
1.1 | 采集器
1.2 | 动环软件系统
1.3 | 服务器
1.4 | 操作终端
1.5 | 腾讯智维
2 | 电力监控系统
2.1 | 采集器及系统 | （采集器和系统需同一厂家）
2.2 | 服务器
2.3 | 操作终端
3 | 门禁系统
3.1 | 控制器及系统 | （后半栋需接入前半栋门禁系统，统一管理）
3.2 | 服务器
3.3 | 操作终端
4 | 视频监控系统
4.1 | 摄像头及系统 | （后半栋需接入前半栋视频系统，统一管理）
4.2 | 服务器
4.3 | 操作终端
5 | 桥架系统
5.1 | 强电桥架
5.2 | 弱电桥架
5.3 | 光缆桥架
6 | 精密空调
6.1 | 办公区备件间精密空调
6.2 | 办公区接入间精密空调
6.3 | 办公区弱电间精密空调
7 | 弱电间设备
7.1 | 机柜
7.2 | ODF柜
7.3 | UPS
7.4 | 其它
8 | 公共区各配电箱
9 | 消防系统
9.1 | 消防配电箱
9.2 | 消防电源监控主机
9.3 | 消防主机联动对接
9.4 | 防火门监控系统
9.5 | 火灾自动报警系统
9.6 | 其它
10 | 网络系统
10.1 | WIFI办公网络 | （后半栋需接入前半栋WIFI，统一管理）
10.2 | 本地监控网络 | （后半栋需接入前半栋核心和网管，统一管理）
11 | 访客系统（访客机） | （前半栋配置1台，后半栋不配置）
12 | 大屏
12.1 | 监控室监控大屏
12.2 | 监控大屏上墙设备
12.3 | 门厅展示大屏
12.4 | 门厅大屏投影主机
12.5 | 门厅喇叭
13 | 机器人
13.1 | 巡检机器人
13.2 | 巡逻机器人
14 | 运维工具 | （自行增加行具体列明）
15 | 现场安装
16 | 调试自测
17 | 质保期内维护保养 | （3年）
18 | 其它 | 如有，请增加行具体列明，满足《腾讯T-block办公区域交付列表》要求
暂列项 | 质保期后维修保养 | （第4-10年）
暂列项 | 备件 | （请增加行具体列明）
暂列项 | PLC备自投系统 | 取消中压母联后的调整，暂列项（天津园区可能产生该项）

## 配置清单6- 配套工程 (前半栋)
配置清单5- 配套工程
序号 | 分项 | 备注 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 报价（单价） | 报价（合价）
1 | 第三方测试验证 | 腾讯直采
2 | 甲方项目管理 | 腾讯直采
3 | 甲方项目监理 | 腾讯直采
4 | 办公区装修工程
4.1 | 建筑隔墙
4.2 | 闸机
4.3 | 门/窗
4.4 | IT区及办公区地坪工程
4.5 | 天地墙面
4.6 | 值班室/门厅多联机空调
4.7 | 值班室桌椅
4.8 | 办公电脑/电话
4.9 | 网络端口
4.10 | 卫生间设施
4.11 | 办公区新风系统
4.12 | 用电插座
4.13 | 等电位连接
4.14 | 照明系统
4.15 | 消防系统
4.16 | 指示系统
4.17 | 精装修
4.18 | 电力走廊绝缘地胶
5 | 其它 | 满足《腾讯合建T-BLOCK数据中心（单层库）工程界面说明 》的相关要求
6 | 外电报审及安装 | （红线内）
7 | 外电接送电
8 | 图纸送审
9 | 消防验收 | 通过消防验收各项工作
10 | 环评工作
11 | 防雷接地 | 含防雷接地检测
12 | 其它材料送检 | 政府强制材料送检等
13 | 其它 | （请增加行具体列明）满足《腾讯合建T-BLOCK数据中心（单层库）工程界面说明 》的相关要求
暂列项 | 非首栋增项（前半栋） | （因办公区土建减项后而增加的T-block集成商的工作） | 请在“配置清单8-前半栋增项明细报价清单”中列明明细报价

## 配置清单7- 配套工程（后半栋）
配置清单5- 配套工程
序号 | 分项 | 备注 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 报价（单价） | 报价（合价）
1 | 第三方测试验证 | 腾讯直采
2 | 甲方项目管理 | 腾讯直采
3 | 甲方项目监理 | 腾讯直采
4 | 办公区装修工程
4.1 | 建筑隔墙
4.2 | 闸机
4.3 | 门/窗
4.4 | IT区及办公区地坪工程
4.5 | 天地墙面
4.6 | 值班室/门厅多联机空调
4.7 | 值班室桌椅
4.8 | 办公电脑/电话
4.9 | 网络端口
4.10 | 卫生间设施
4.11 | 办公区新风系统
4.12 | 用电插座
4.13 | 等电位连接
4.14 | 照明系统
4.15 | 消防系统
4.16 | 指示系统
4.17 | 精装修
4.18 | 电力走廊绝缘地胶
5 | 其它 | 满足《腾讯合建T-BLOCK数据中心（单层库）工程界面说明 》的相关要求
6 | 外电报审及安装 | （红线内）
7 | 外电接送电
8 | 图纸送审
9 | 消防验收 | 通过消防验收各项工作
10 | 环评工作
11 | 防雷接地 | 含防雷接地检测
12 | 其它材料送检 | 政府强制材料送检等
13 | 其它 | （请增加行具体列明）满足《腾讯合建T-BLOCK数据中心（单层库）工程界面说明 》的相关要求
暂列项 | 非首栋增项（后半栋） | （因办公区土建减项后而增加的T-block集成商的工作） | 请在“配置清单9-后半栋增项明细报价清单”中列明明细报价

## 配置清单8-前半栋增项明细报价清单
前半栋增项明细报价
序号 | 名称 | 规格型号及施工工艺 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...............

## 配置清单9-后半栋增项明细报价清单
后半栋增项明细报价
序号 | 名称 | 规格型号及施工工艺 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...............

## 备品备件表
序号 | 设备/项目名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 报价（单价） | 合价
1 | IT方仓箱体
2 | 不间断电源方仓箱体
3 | IT机柜
4 | 机柜用交流PDU
5 | 机柜用直流PDU
6 | 管控柜用交流PDU
7 | 管控柜用直流PDU
8 | 工业连接器
9 | IT区域温度传感器
10 | 配电柜体
11 | 配电柜内微型断路器
12 | 配电柜内塑壳断路器
13 | 配电柜内ATS
14 | 防雷器
15 | 防雷器开关断路器
16 | 霍尔电流传感器
17 | 整流柜柜体
18 | 整流模块
19 | 整流模块微断
20 | 空调用逆变器
21 | 管控用逆变器
22 | 电池柜柜体
25 | 电池
26 | 电池柜风扇
27 | 电池柜风扇开关
28 | 电池巡检仪
29 | 电池熔断器
30 | IT区域强电走线架
31 | IT区域弱电走线架
32 | IT区域光纤走线架
33 | 其它区域强电走线架
34 | 其它区域弱电走线架
35 | 其它区域光纤走线架
36 | LED照明
37 | 照明开关面板
38 | 围护结构件
39 | 岩棉夹芯板
40 | 消防实施单位
41 | 温感
42 | 烟感
43 | 极早期火灾探测器
44 | 消防告警主机
45 | 新风机组
46 | 化学过滤器
47 | 加除湿机
48 | 间接蒸发冷却空调机组
49 | 空调换热芯体
50 | 空调室内侧风机
51 | 空调室外侧风机
52 | 空调水泵
53 | 空调喷淋喷嘴
54 | 空调内控制器
55 | 空调内微型断路器
56 | 空调压缩机
57 | 空调蒸发器
58 | 空调冷凝器
59 | 空调内水箱
60 | 空调内过滤网
61 | 空调进出风风阀
62 | 空调内温湿度传感器
63 | IT模块动环监控采集器
64 | 环境动环监控采集器
65 | 动环监控服务器
66 | 电力监控采集器/通信管理机
67 | 电力监控服务器
68 | 防火门
69 | 吸力锁(带锁状态输出）
70 | 门禁电源
71 | 门禁卡
72 | 刷卡门禁控制器
73 | IT模块多回路电量仪
74 | 低压电量仪
75 | 中压电量仪
76 | 10KV综保
77 | 柴发并机PLC控制器
78 | 巡检机器人
79 | 巡逻机器人
80 | 普通摄像头
81 | 人脸抓拍摄像头
82 | 硬盘
83 | 低压模块小型接入交换机
84 | 接入交换机
85 | 汇聚交换机
86 | 核心交换机
87 | 低压模块内UPS
88 | 公共区域2楼弱电间UPS
89 | 公共区域1楼监控室UPS
90 | 20寸工业平板
91 | 100寸大厅显示器
92 | 办公区拼接屏显示器
93 | 综合运维平台
94 | 低压电力方仓箱体
95 | 变压进线柜
96 | 干式变压器
97 | 低压主输出柜
98 | 塑壳断路器
99 | 低压电力方仓母联柜
100 | 低压电力方仓补偿柜
101 | 有源滤波柜
102 | 低压电力方仓馈线柜
103 | 低压电力方仓母线
104 | 低压电力方仓10kV线缆
105 | 低压电力方仓内气瓶
106 | 低压电力方仓内空调
107 | 低压电力方仓照明
108 | 低压方仓摄像头
109 | 中压电力方仓箱体
110 | 市电进线柜
111 | 中压电力方仓隔离柜
112 | 中压电力方仓计量柜
113 | 中压电力方仓柴发进线柜
114 | 变压器馈线柜
115 | 中压电力方仓PT柜
116 | 中压电力方仓母联柜
117 | 中压电力方仓10kV线缆
118 | 中压工程实施
119 | 中压电力方仓内气瓶
120 | 中压电力方仓内空调
121 | 中压电力方仓照明
122 | 中压方仓摄像头
125 | 柴发并机方仓箱体
126 | 并机主控制柜
127 | 柴发进线柜
128 | 柴发出线柜
129 | 假负载测试柜
130 | 并机方仓PT柜
131 | 并机方仓内气瓶
132 | 并机方仓内空调
133 | 并机方仓照明
134 | 并机方仓摄像头
135 | 柴发平台
136 | 柴发机组
137 | 柴发方仓箱体
138 | 日用油箱
139 | 柴发假负载
140 | 油罐
141 | 潜油泵
142 | 排水泵
143 | 油管
144 | 供油控制系统
145 | 蓄水箱
146 | 水管路系统
147 | 水处理方仓箱体
148 | 水处理水泵
149 | 水处理过滤器
150 | 水处理方仓内气瓶
151 | 水处理方仓照明
152 | 水处理方仓摄像头
153 | 柴发尾气处理装置及安装
其它（请自行尽量补充）

## 配置清单（暂列）- IT block（通信间）
配置清单（暂列）-IT Block(通信间）
序号 | 分项 | 备注 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 | 报价（单价） | 报价（合价）
1 | IT方仓x36 |  |  |  |  | 36
1.1 | IT机柜（含盲板） | 腾讯直采设备
1.2 | IT机柜内PDU | 腾讯直采设备
1.3 | 冷池顶
1.4 | 热池顶
1.5 | 热通道封闭门
1.6 | 其它门
1.7 | IT方仓框架结构
1.8 | 隔墙/封板
1.9 | 机柜上方强电桥架
1.10 | 机柜上方弱电桥架
1.11 | 加湿系统
1.12 | 除湿系统
1.13 | 温湿度传感器
1.14 | 照明系统
1.15 | 安防与门禁系统
1.16 | 预作用水喷淋消防系统
1.17 | IT方仓消防排烟和补风系统
1.18 | 新风系统
1.19 | 极早期检测系统
1.20 | 其它
2 | 不间断电源方仓x18 |  |  |  |  | 18
2.1 | 综合配电柜 | 腾讯直采设备
2.2 | 高压直流（含整流模块） | 腾讯直采设备
2.3 | 电池柜（不含电池）
2.4 | 蓄电池 | 腾讯直采设备
2.5 | 不间断方仓框架结构
2.6 | 管控及逆变器柜（不含逆变器）
2.7 | 空调用逆变器
2.8 | 输出配电电缆
2.9 | 强弱电桥架
2.10 | 温湿度传感器
2.11 | 照明系统
2.12 | 安防与门禁系统
2.13 | 其它
3 | 空调方仓x9 |  |  |  |  | 9
3.1 | 间接蒸发冷却AHU | 腾讯直采设备
3.2 | 接驳风管
3.3 | 风阀及执行器
3.4 | AHU室外风道
3.5 | 给排水系统
3.6 | 维护平台
3.7 | 平台照明系统
3.8 | 其它
4 | 低压电力方仓x2 |  |  |  |  | 2
4.1 | 中压进线柜 | 腾讯直采设备
4.2 | 变压器 | 腾讯直采设备
4.3 | 低压柜 | 腾讯直采设备
4.4 | 低压母线
4.5 | 变压器连接铜排与软连接
4.6 | 进线10KV电缆
4.7 | 输出400V电缆至综合配电柜
4.8 | 输出400V电缆至AHU
4.9 | 方仓箱体
4.10 | 通讯及控制系统
4.11 | 消防系统
4.12 | 低压电力方仓灾后排风系统
4.13 | 配电柜散热系统
4.14 | 变压器散热系统
4.15 | 照明系统
4.16 | 安防系统
4.17 | 装饰装修
4.18 | 内部组装集成
4.19 | 其它
5 | 运输及现场安装
6 | 调试自测
7 | 质保期内维护保养 | （3年）
8 | 其它 | （如有，请增加行具体列明）
合计价格（1+2+3+4+5+6+7+8）：
暂列项 | 质保期后维修保养 | （第4-10年）
暂列项 | 备件 | （请增加行具体列明）